## Fontes de Poluição

Neste item serão apresentadas as principais fontes de poluição que ameaçam os recursos hídricos da UGRHI, tanto superficiais quanto subterrâneos. Deve-se destacar que serão abordadas como fontes potenciais de poluição, uma vez que as alterações, verificadas na qualidade dos recursos, serão tratadas no item sobre qualidade das águas.

As principais fontes foram classificadas quanto à sua forma de inserção no meio e sua origem, conforme apresentadas a seguir. No ANEXO D são listados os dados coletados e o DESENHO 9 apresenta a localização das principais informações obtidas.

### Fontes pontuais ou fixas

Correspondem às fontes que podem ser relacionadas a um ponto específico de descarga, na escala de trabalho adotada (1:250.000). Serão apresentadas, a seguir, as principais fontes de poluição pontuais obtidas, classificadas de acordo com a atividade geradora dos poluentes.

#### Cargas poluidoras de origem doméstica

As cargas poluidoras de origem doméstica referem-se aos pontos de lançamento de esgotos, coletados em áreas urbanas pela Sabesp, Prefeituras ou Serviços Autônomos de Água e Esgoto.  São considerados como fontes pontuais de poluição direta dos cursos d’água, onde são lançados, podendo também afetar as águas subterrâneas e solos, de forma indireta.

Os esgotos domésticos caracterizam-se pela grande quantidade de matéria orgânica biodegradável, responsável por significativa depleção do oxigênio nos cursos de água, como resultado da estabilização pelas bactérias. Estes efluentes líquidos apresentam ainda nutrientes e organismos patogênicos que podem causar efeitos deletérios no corpo receptor, dificultando, ou mesmo inviabilizando o seu uso para outros fins.

A quantificação dos poluentes biodegradáveis é apresentada em termos de carga orgânica, expressa em massa de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,2o) por unidade de tempo. As cargas orgânicas potenciais por município foram calculadas de acordo com a população atendida pela rede coletora, adotando-se uma média teórica de 54 g DBO5/habitante/dia. Em municípios que apresentam mais de um ponto de lançamento, a distribuição das cargas foi realizada proporcionalmente às vazões lançadas em cada ponto. Os dados de cada ponto de lançamento cadastrados são apresentados no ANEXO D.

Foram identificados 109 pontos de lançamentos de efluentes, resultando em carga orgânica total de 47.416 kg DBO5/d, dos quais 11 pontos (1.524 kg DBO5/d) são lançados fora da UGRHI.

Verifica-se que 48 pontos de lançamento possuem tratamento prévio, correspondendo a 44% do total. Entretanto, em termos de cargas potenciais que passam por algum tipo de tratamento, representam apenas 26% do total (FIGURA 7.40).

FIGURA 7.40: Relação entre as cargas orgânicas domésticas potenciais que passam ou não por algum tipo de tratamento

Uma vez que não se obtiveram dados e análises sistemáticas das cargas remanescentes de todos os sistemas de tratamento (as estações operadas pela Sabesp os possuem), foram adotados valores teóricos de eficiência, descritos na literatura especializada, com as seguintes taxas de eficiência:

- lagoas de estabilização e lagoas em geral: 80%;

- lagoa facultativa: 80%;

- lagoa anaeróbia e facultativa (australiana): 85%;

- fossa-filtro: 70%;

- gradeamento primário: 5%.

O QUADRO 7.58 apresenta a identificação dos pontos de lançamentos e respectivas cargas potenciais e remanescentes calculadas por município.

QUADRO 7.58: Pontos de lançamentos de cargas orgânicas domésticas por município (mais dados nas tabelas 5 e 8 do ANEXO D)

|  | Município | Corpo receptor | Tratamento | Carga Orgânica (kgDBO5/dia) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Potencial | Remanescente |
| 1 | Álvares Florence | Córrego Barreiro | Lagoa facultativa | 135 | 27 |
| 2 | Américo de Campos | Ribeirão Águas Paradas | - | 227 | 227 |
| 3 | Ariranha | Córrego Ariranha | - | 267 | 267 |
|  |  | Córrego Maria da Glória | - | 67 | 67 |
| 4 | Aspásia | Córrego Cascavel | Fossa-filtro | 59 | 17,7 |
| 5 | Bálsamo | Ribeirão do Bálsamo | - | 326 | 326 |
| 6 | Cajobi | Córrego Limeira | Lagoa facultativa | 444 | 88,8 |
|  | Distrito Monte Verde Pta. | Córrego Palmeira | Lagoa facultativa | 19 | 3,8 |
| 7 | Cândido Rodrigues | Córrego da Lagoa | Lagoa facultativa | 96 | 19,2 |
|  | Distrito Icoarana | Afluen. Cór. Água Suja* | Lagoa facultativa | 1 | 0,2 |
| 8 | Cardoso | Córrego Tomazinho | Grade primária | 434 | 412,3 |
| 9 | Catanduva | Ribeirão São Domingos | - | 4.640 | 4640 |
| 10 | Catiguá | Ribeirão São Domingos | - | 298 | 298 |
| 11 | Cedral | Córrego do Baixadão | - | 183 | 183 |
| 12 | Cosmorama | Córrego Cavalim | - | 138 | 138 |
| 13 | Dolcinópolis | Córrego da Barraca | Lagoa facultativa | 83 | 16,6 |
| 14 | Embaúba | Córrego Matadouro | Lagoa facultativa | 98 | 19,6 |
| 15 | Estrela D'Oeste | Córrego Taboinha | Lagoas facultativa e anaeróbia | 293 | 43,95 |
| 16 | Fernando Prestes | Ribeirão dos Mendes | - | 175 | 175 |
|  | Distrito Agulha | Córrego da Agulha* | - | 29 | 29 |
| 17 | Fernandópolis | Ribeirão Santa Rita | Lagoa facultativa e anaeróbia | 1.593 | 238,95 |
|  |  | Córrego da Aldeia | - | 1.062 | 1062 |
|  |  | Córrego Pulador | Fossa-filtro | 140 | 42 |
| 18 | Guapiaçu | Ribeirão Claro | - | 545 | 545 |
| 19 | Guarani D'Oeste | Córrego do Leme | Lagoa facultativa | 84 | 16,8 |
|  |  | Córrego do Galo | - | 195 | 195 |
| 20 | Indiaporã | Córrego Água Vermelha | Lagoa facultativa | 113 | 22,6 |
|  |  | Córrego Água Vermelha | Lagoa facultativa | 38 | 7,6 |
| 21 | Ipiguá | Rio Preto | - | 135 | 135 |
| 22 | Macedônia | Córrego Capituba | Lagoa facultativa | 121 | 24,2 |
| 23 | Meridiano | Córrego do Coqueiro | Lagoa facultativa | 95 | 19 |
| 24 | Mesópolis | Córrego do Meio | - | 53 | 53 |
| 25 | Mira Estrela | Córrego Aroeira | Lagoa facultativa | 96 | 19,2 |
|  |  | Córrego do Fundão | Lagoa facultativa | 754 | 150,8 |
| 26 | Mirassol | Córrego da Piedade | - | 755 | 755 |
|  |  | Ribeirão da Fartura* | - | 646 | 646 |
| 27 | Mirassolândia | Córrego da Faxina | - | 49 | 49 |
|  |  | Córrego Espraiadinho | - | 53 | 53 |
| 28 | Monte Alto | Ribeirão Tijuco* | - | 333 | 333 |
|  |  | Córrego Rico ou Gambá* | Lagoa facultativa | 208 | 41,6 |
|  |  | Rio Turvo | Lagoa facultaiva | 1.517 | 303,4 |
|  | Distrito Apar. Monte Alto | Ribeirão da Onça | Lagoa facultativa | 19 | 3,8 |
|  | Distrito Ibitirama | Córrego Tijuco* | Lagoa facultativa | 2 | 0,4 |
| 29 | Monte Azul Paulista | Córrego do Félix | Lagoa | 902 | 180,4 |
| 30 | Nova Granada | Córrego Mata Negra | Lagoa australiana | 696 | 104,4 |
| 31 | Novais | Córrego das Perobas | - | 63 | 63 |
|  |  | Córrego do Matão | - | 76 | 76 |
| 32 | Olímpia | Córrego Olho D'água | - | 129 | 129 |
|  |  | Córrego Olho D'água | - | 129 | 129 |
|  |  | Córrego Olho D'água | - | 1.201 | 1201 |
|  |  | Córrego Olho D'água | - | 109 | 109 |
|  |  | Córrego Santa Isabel | - | 129 | 129 |
|  |  | Córrego Santa Isabel | - | 451 | 451 |
| 33 | Onda Verde | Córrego Recreio | Lagoa facultativa | 104 | 20,8 |
| 34 | Orindiúva | Córrego Barreiro | Lagoa facultativa | 168 | 33,6 |
| 35 | Ouroeste | Córrego da Galinha | Lagoa facultativa | 236 | 47,2 |
| 36 | Palestina | Afluente do Cór. do Piau | - | 281 | 281 |
|  |  | Córrego do Piau | - | 31 | 31 |
| 37 | Palmares Paulista | Córrego do Jacaré | - | 470 | 470 |
|  |  | Córrego do Papagaio | - | 37 | 37 |
| 38 | Paraiso | Afl. do Cór. do Papagaio | - | 166 | 166 |
|  |  | Córrego das Pedras | - | 30 | 30 |
| 39 | Paranapuã | Córr. Caeté/Caetezinho | Lagoa australiana | 121 | 18,15 |
| 40 | Parisi | Córrego Feio | Lagoa anaeróbica | 63 | 9,45 |
| 41 | Paulo de Faria | Córrego das Pontes | - | 380 | 380 |
| 42 | Pedranópolis | Córrego do Forte | Fossa-filtro | 29 | 8,7 |
|  | Sta. Izabel Marinheiro | Córrego das Pedras | - | 47 | 47 |
| 43 | Pindorama | Rio São Domingos | - | 463 | 463 |
|  | Distrito Jd. Palmeiras | Rio São Domingos | - | 82 | 82 |
|  | Distrito Roberto | Ribeirão Cubatão* | Lagoa de estabilização | 44 | 8,8 |
|  |  | Córrego do Barro Preto* | Lagoa de estabilização | 44 | 8,8 |
| 44 | Pirangi | Córrego Bela Vista | - | 454 | 454 |
| 45 | Pontes Gestal | Rio Preto | Lagoa facultativa | 94 | 18,8 |
| 46 | Populina | Córrego Barra Bonita | Lagoa facultativa | 152 | 30,4 |
| 47 | Riolândia | Córrego Borboleta | Lagoa australiana | 366 | 54,9 |
| 48 | Santa Adélia | Córrego do Matadouro | - | 85 | 85 |
|  |  | Córrego do Matadouro | - | 81 | 81 |
|  |  | Córrego do Matadouro | - | 80 | 80 |
|  |  | Córrego do Matadouro | - | 67 | 67 |
|  |  | Córrego do Matadouro | - | 67 | 67 |
|  | Santa Adélia | Afl. do Rio São Domingos | - | 67 | 67 |
|  |  | Córrego das Antas | - | 67 | 67 |
| 48 | Bairro Santa Rosa | Córrego do Feijão* | Lagoa | 55 | 11 |
|  | Distrito Ururaí | Córrego do Saltinho* | - | 43 | 43 |
| 49 | Santa Albertina | Córrego d'Oeste | Lagoa australiana+ maturação | 205 | 30,75 |
| 50 | Santa Clara d'Oeste | Córrego do Contra | - | 68 | 68 |
| 51 | Santa Rita d'Oeste | Afl. Córrego Escondido | Lagoa | 80 | 16 |
| 52 | S. José do Rio Preto | Afluente do Rio Preto | Lagoa anaeróbia | 443 | 66,45 |
|  |  | Córrego da Piedade | Lagoa anaeróbia | 443 | 66,45 |
|  |  | Rio Preto | - | 13.306 | 13306 |
|  |  | Rio Preto | - | 591 | 591 |
| 53 | Severínia | Córrego Baixadão | Lagoa | 286 | 57,2 |
|  |  | Córr. São Gabriel | Lagoa | 284 | 56,8 |
| 54 | Tabapuã | Córrego da Limeira | - | 451 | 451 |
| 55 | Taiaçu | Cór. São José do Taiaçu | Lagoa anaeróbia e facultativa | 245 | 36,75 |
| 56 | Taiúva | Córrego da Ponte Preta* | - | 119 | 119 |
|  |  | Córrego Barreiro | - | 130 | 130 |
| 57 | Tanabi | Córrego Jataí e Bacuri | - | 822 | 822 |
| 58 | Turmalina | Córrego Candinho | Lagoa facultativa | 41 | 8,2 |
|  | Distrito Fátima Pta. | Córrego do Feijão | - | 41 | 41 |
| 59 | Uchoa | Córrego Grande | - | 413 | 413 |
| 60 | Urânia | Córrego Comprido | Lagoa aerada + facultativa | 361 | 54,15 |
| 61 | Valentim Gentil | Córrego Varação | Lagoa facultativa | 309 | 61,8 |
| 62 | Vista Alegre do Alto | Córrego Barro Preto | - | 189 | 189 |
| 63 | Vitória Brasil | Córrego Ararinha | Fossa-filtro | 63 | 18,9 |
| 64 | Votuporanga | Córrego Marinheirinho | - | 1.739 | 1739 |
|  |  | Córrego Boa Vista | - | 1.207 | 1207 |
|  |  | Córrego Marinheirinho | - | 603 | 603 |
|  | TOTAL | 109 | 48 com tratamento | 47.416 | 37.708 |

(*) Lançamentos localizados fora dos limites da UGRHI.

Verifica-se que o município de São José do Rio Preto gera 31% da carga orgânica potencial de toda a UGRHI, seguido pelos municípios de Catanduva com 10%, Votuporanga com 7%, Fernandópolis com 6%, Mirassol e Olímpia com 5% cada e Monte Alto com 4%. Todos os demais 57 municípios geram menos que 1% cada, somando 32% restantes. Em relação à carga remanescente, São José do Rio Preto passa a contribuir com 37%, seguida por Catanduva com 12%, Votuporanga com 9%, Olímpia com 6%, Fernandópolis e Mirassol com 4% cada, e Monte Alto com 2%. Todos os demais 58 municípios juntos contribuem com 26% restantes, respondendo por menos que 1% cada. A FIGURA 7.41A apresenta a distribuição das cargas potenciais e remanescentes de acordo com os principais municípios geradores na UGRHI.

O QUADRO 7.59 resume as totalizações obtidas para os lançamentos de esgotos dos municípios com sede na UGRHI, de acordo com a localização de ponto de despejo, dentro ou fora da UGRHI.

FIGURA 7.41A: Distribuição das cargas orgânicas potenciais e remanescentes nos principais municípios da UGRHI.

QUADRO 7.59: Cargas orgânicas domésticas potenciais

| Local | Pontos de | Cargas orgânicas potenciais |  | Cargas orgânicas remanescentes |  | Eficiência dos tratamentos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lançamento | Kg DBO5/d | % | Kg DBO5/d | % | (%) |
| UGRHI 15 | 97 | 45.892 | 97 | 36.468 | 97 | 21 |
| Fora da UGRHI 15 | 11 | 1.524 | 3 | 1.241 | 3 | 19 |
| TOTAL | 108 | 47.416 | 100 | 37.709 | 100 | 20 |

Em CETESB (1994), apresenta-se o levantamento de cargas orgânicas potenciais e remanescentes de origem não industrial, referente ao levantamento realizado naquele ano. Neste inventário, foram listados 67 pontos de lançamento de esgotos domésticos na UGRHI, resultando em cargas orgânicas  potenciais  totais  de  49.581 kg DBO5/d. Embora tenha sido adotado o mesmo valor teórico de carga orgânica por habitante (54 kg DBO5/hab/dia), o valor referente a 1994 encontra-se acima do valor atualizado. A diferença está associada à utilização pela CETESB (1994) da população urbana total e não apenas a atendida pelas redes coletoras de esgotos. Além disso, não foram diferenciados os pontos de lançamentos situados dentro e fora da UGRHI. Desta forma, as comparações entre os valores devem ser visualizadas apenas como indicativas das tendências gerais do período.

Verifica-se que, do total de pontos inventariados, 27 (42%) apresentavam algum tipo de tratamento, representando 13% em relação aos valores de cargas potenciais. As cargas remanescentes totais da UGRHI foram calculadas em 45.449 kg DBO5/d, com eficiência do tratamento de apenas 8%. O QUADRO 7.60, a seguir, apresenta a comparação dos dados obtidos.

QUADRO 7.60: Dados do inventário da Cetesb (1994)e dados cadastrados por IPT (1998)

| Parâmetros |  | CETESB - 1994 | IPT - 1998 | Diferenças |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos de lançamento | Total | 64 | 108 | +44 |
|  | Com tratamento | 27 | 48 | +21 |
|  | % com tratamento | 42 | 44 | +02 |
| Cargas potenciais | Total (kg DBO5/d) | 49.581 | 47.416 | -2.165 |
|  | Com tratamento (kg DBO5/d) | 6.373 | 12.276 | +5.903 |
|  | % com tratamento | 13 | 26 | +13 |
| Cargas remanescentes | Total (kg DBO5/d) | 45.449 | 37.709 | -7.740 |
| Eficiência dos tratamentos | % | 8 | 20 | +12 |

#### Cargas poluidoras de origem industrial

As cargas poluidoras de origem industrial correspondem aos lançamentos de efluentes líquidos diretamente nos rios e córregos, com ou sem tratamento prévio. Assim como as cargas de origem doméstica, constituem fontes de poluição direta das águas superficiais onde são lançadas, e indireta de solos e águas subterrâneas. Entretanto, a grande diversidade de indústrias existentes no Estado de São Paulo faz com que haja uma variabilidade maior dos contaminantes lançados aos corpos d’água, incluindo-se metais pesados, compostos orgânicos tóxicos e muitos outros que dependem das matérias-primas e dos processos industriais utilizados.

O inventário de indústrias foi fornecido pela Cetesb, em janeiro de 1999, na forma digital, com o registro de 49 indústrias situadas na UGRHI. Apresenta o ramo de atividade das indústrias e as cargas poluidoras agrupadas em orgânicas e inorgânicas. A este inventário foram incluídas 10 indústrias cadastradas pelo DAEE, de cujo cadastro constam 14 indústrias, 4 delas constando também do cadastro Cetesb, totalizando 59 registros distintos. A descrição de cada ponto é apresentada no ANEXO D. O inventário fornecido pela Cetesb não apresenta a localização do ponto de lançamento dos efluentes pelas indústrias. As localizações obtidas referem-se à área das instalações industriais. Já o cadastro do DAEE não registra os valores das cargas poluidoras. O QUADRO 7.61 apresenta a distribuição do número de indústrias cadastradas por município.

QUADRO 7.61: Inventário de número de indústrias cadastradas por município.

| Município | Indústrias |  | Município | Indústrias |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ariranha | 2 |  | Orindiúva | 1 |
| Bálsamo | 1 |  | Paraíso | 1 |
| Catanduva | 5 |  | Pirangi | 3 |
| Cedral | 1 |  | Riolândia | 1 |
| Estrela D'oeste | 1 |  | Santa Adélia | 2 |
| Fernandópolis | 4 |  | São José do Rio Preto | 12 |
| Guapiaçú | 4 |  | Severínia | 1 |
| Mirassol | 1 |  | Taiúva | 1 |
| Monte Alto | 2 |  | Tanabi | 1 |
| Monte Azul Paulista | 1 |  | Uchoa | 1 |
| Novais | 1 |  | Valentim Gentil | 1 |
| Olímpia | 3 |  | Vista Alegre do Alto | 1 |
| Onda Verde | 2 |  | Votuporanga | 5 |
|  |  |  | Total | 59 |

As indústrias cadastradas na Cetesb registram a produção total de 317.000 tDBO5/ano de cargas orgânicas potenciais, sendo reduzidas para 1.276 t/DBO5/ano de cargas orgânicas remanescentes, com eficiência dos tratamentos igual a 99,6%. Os principais municípios geradores de cargas orgânicas potenciais são Ariranha, contribuindo com 33% do total e Catanduva, com 16%. Considerando-se as cargas remanescentes, entretanto, verifica-se que São José do Rio Preto passa a contribuir com 51% do total da UGRHI, seguido por Monte Alto, com 17%, e Votuporanga, com 10% (FIGURA 7.41B).

FIGURA 7.41B: Distribuição de cargas orgânicas potenciais e remanescentes de origem industrial por município.

Em relação às cargas inorgânicas, o cadastro apresenta as análises de apenas quatro indústrias em toda a UGRHI, com total de cargas potenciais de 63,6 t/ano e remanescentes de 23,8 t/ano, resultando em eficiência no tratamento de 62,6%. Duas indústrias no município de Fernandópolis contribuem com 73% das cargas potenciais, seguidas por uma indústria em Novais, com 21%, e uma em São José do Rio Preto, com 6%. No entanto, apenas as indústrias em Fernandópolis registram diminuição nas cargas inorgânicas remanescentes, passando a contribuir com 28% do total, enquanto que Novais passa a responder por 55% e São José do Rio Preto por 17% do total lançado (FIGURA 7.42).

As indústrias cadastradas diversificam-se em nove ramos de atividades, havendo predomínio de indústrias de fabricação de açúcar e álcool, e de produtos alimentares, ambos correspondendo a 28,6 % do total inventariado. O QUADRO 7.62 e a FIGURA 7.43, apresentam as distribuições obtidas por atividades industriais.

FIGURA 7.42: Distribuição de cargas inorgânicas potenciais e remanescentes de origem industrial por município

QUADRO 7.62: Distribuição das indústrias por ramo de atividades

| Atividade | Número | Porcentagem do total |
| --- | --- | --- |
| Abatedouro | 12 | 19,0 |
| Adubo | 1 | 1,6 |
| Beneficiamento de borracha | 3 | 4,8 |
| Construção Civil | 1 | 1,6 |
| Curtimento de couro | 5 | 7,9 |
| Fábrica de açúcar e álcool | 16 | 28,6 |
| Mineração | 1 | 1,6 |
| Produtos alimentares | 16 | 28,6 |
| Frigorífico | 4 | 6,3 |
| Total | 59 | 100,0 |

FIGURA 7.43: Distribuição das indústrias inventariadas por ramo de atividade.

Em relação aos valores de cargas orgânicas e inorgânicas, potenciais ou remanescentes, agrupadas por ramo de atividade, é apresentado no QUADRO 7.63, o resumo dos dados obtidos. Verifica-se que a grande maioria das cargas orgânicas potenciais são geradas pelas usinas de açúcar e álcool, correspondendo a 90% do total (FIGURA 7.44). A eficiência dos sistemas de tratamento é bastante elevada, especialmente nas indústrias de açúcar e álcool, e de beneficiamento de borracha. Desta forma, as maiores cargas orgânicas remanescentes passam a corresponder às indústrias de produtos alimentares, seguidas por curtimento de couro, adubos e abatedouros (FIGURA 7.45).

QUADRO 7.63: Cargas orgânicas e inorgânicas (potenciais e remanescentes) por ramo de atividade

| Atividade | Cargas Orgânicas (t DBO/ano) |  |  | Cargas Inorgânicas (t/ano) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potencial | Remanescente | Eficiência | Potencial | Remanescente | Eficiência |
| Abatedouro | 3.502,94 | 213,52 | 93,9% | - | - | - |
| Adubo | 1.598,00 | 237,96 | 85,1% | - | - | - |
| Beneficiamento de borracha | 13.601,25 | 2,43 | 99,9% | - | - | - |
| Curtimento de couro | 2.186,15 | 261,91 | 88,0% | 63,56 | 23,80 | 62,6% |
| Fábrica de açúcar e álcool | 287.217,51 | 2,59 | 99,9% | - | - | - |
| Produtos alimentares | 8.072,86 | 423,65 | 94,8% | - | - | - |
| Frigorífico | 1.221,44 | 134,76 | 89,0% | - | - | - |
| TOTAL | 317.400,15 | 1.276,82 | 99,6% | 63,56 | 23,80 | 62,6% |

FIGURA 7.44: Distribuição das cargas orgânicas potenciais por ramo de atividade industrial

Em relação às cargas inorgânicas, as análises cadastradas correspondem apenas a quatro indústrias de curtimento de couro, com produção de 63,56 t/ano de cargas potenciais e eficiência de 62,6% no tratamento.

FIGURA 7.45: Distribuição das cargas orgânicas remanescentes por ramo de atividade industrial

#### Disposição de resíduos sólidos domésticos

As áreas de disposição de resíduos sólidos podem ser consideradas como fontes potenciais importantes de contaminação do solo, águas superficiais e subterrâneas. A contaminação das águas superficiais pode ocorrer de forma direta, através de lançamentos de resíduos em cabeceiras ou vales de drenagens, ou ainda pelo despejo de efluentes, advindos da decomposição dos resíduos e percolação de águas pluviais (chorume). A contaminação das águas subterrâneas, por sua vez, ocorre de forma indireta, por meio da infiltração de chorume no subsolo.

Neste estudo, os locais de disposição de resíduos serão tratados como fontes potenciais de contaminação pontuais ou fixas, uma vez que, na escala de trabalho adotada (1:250.000), as áreas de disposição não apresentam distribuição espacial significativa.

As informações reunidas sobre os pontos de disposição de resíduos domésticos foram obtidas no Inventário Estadual de Resíduos Domiciliares, elaborado inicialmente pela Cetesb com dados de 1997 (SMA/CETESB 1998), como parte integrante do Programa Estadual de Resíduos Sólidos, e atualizado com dados de 1998 (SMA/CETESB 1999).

O inventário consiste na avaliação e classificação das unidades de destinação final e de usinas de compostagem de resíduos sólidos domiciliares. Todas as instalações de destinação de resíduos em operação no estado foram inspecionadas, tendo sido aplicado um formulário padronizado, composto por 41 itens, com informações sobre as principais características locacionais, estruturais e operacionais de cada instalação. As informações obtidas recebem pontuações que, reunidas, compõem o IQR – Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos e o IQC – Índice de Qualidade de Usinas de Compostagem. Os índices possuem intervalos de variação de 0 a 10, permitindo o enquadramento do sistema analisado em três condições, conforme o QUADRO 7.64.

QUADRO 7.64: Pontuação e enquadramento dos sistemas analisados

| IQR/IQC | ENQUADRAMENTO |
| --- | --- |
| 0,0  IQR  6,0 | Condições Inadequadas |
| 6,1  IQR  8,0 | Condições Controladas |
| 8,1  IQR  10,0 | Condições Adequadas |

Adicionalmente, apresenta as quantidades de resíduo sólido doméstico gerado por município,  calculadas aplicando-se índices de produção per capita, obtidos pela Cetesb em pesagens realizadas em diversos municípios do Estado. Quanto aos dados demográficos utilizados nas projeções, foram adotados os valores publicados pela Fundação IBGE, no Censo Demográfico de 1996, que é o último dado censitário oficial. O QUADRO 7.65, resume os índices utilizados.

QUADRO 7.65: Valores de coeficiente per capita de produção de resíduos sólidos domiciliares em função da população urbana

| POPULAÇÃO (mil hab.) | PRODUÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO DOMÉSTICO (kg/hab/dia) |
| --- | --- |
| Até 100 | 0,4 |
| 100 a 200 | 0,5 |
| 200 a 500 | 0,6 |
| > 500 | 0,7 |

Os índices utilizados consideram apenas os resíduos de origem domiciliar, ou seja, aqueles gerados nas residências e no pequeno comércio, não sendo computados os resíduos gerados em indústrias, na limpeza de vias públicas, podas, limpezas de córregos e outros que freqüentemente, são enviados para os aterros sob uma classificação única de resíduos sólidos urbanos.

Ao inventário de 1998, foi acrescentada uma nova planilha de avaliação, especial para aterros sanitários em valas. Tal procedimento decorreu da necessidade da verificação de aspectos específicos, que melhor possibilitassem a avaliação das condições sanitárias desse tipo de aterro. Os índices obtidos foram expressos na forma de IQR, uma vez que também correspondem a avaliações de aterros sanitários.

Outra informação, apresentada no inventário de 1998, refere-se à assinatura de um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, para todos os municípios que apresentaram irregularidades na destinação final, em 1997. Os TACs são títulos executivos extrajudiciais, estabelecidos em comum acordo com as administrações municipais, definindo prazos e atividades a serem realizadas por cada município para a regularização ambiental das instalações de destinação de resíduos sólidos domésticos em operação.

A localização das áreas de disposição foi obtida diretamente nas Prefeituras Municipais, durante as atividades de campo do projeto. A síntese das informações coletadas pode ser observada no QUADRO 7.66.

QUADRO 7.66: Síntese das informações sobre a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares

| Município | Quantidade | Inventário 1997 |  |  | Inventário 1998 |  | TAC Assinado | Melhora IQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (t/dia) | Destinação | IQR | Avaliação | IQR | Avaliação |  |  |
| Álvares Florence | 1,04 | Lixão | 3,1 | Inadequadas | 9,5 | Adequadas | SIM | SIM |
| Américo de Campos | 1,68 | Lixão | 3,2 | Inadequadas | 7,7 | Controladas | SIM | SIM |
| Ariranha | 2,48 | Lixão | 2,6 | Inadequadas | 5,9 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Aspásia | 0,46 | Lixão | 3,3 | Inadequadas | 5,1 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Bálsamo | 2,42 | Lixão | 1,8 | Inadequadas | 4,1 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Cajobi | 3,47 | Lixão | 3,2 | Inadequadas | 7,9 | Controladas | SIM | SIM |
| Cândido Rodrigues | 0,74 | Lixão | 5,1 | Inadequadas | 9 | Adequadas | * | SIM |
| Cardoso | 4 | Lixão | 2,6 | Inadequadas | 3 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Catanduva | 49,47 | Lixão | 2,7 | Inadequadas | 4,4 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Catiguá | 2,31 | Lixão | 5,2 | Inadequadas | 7,6 | Controladas | SIM | SIM |
| Cedral | 1,7 | Lixão | 4,5 | Inadequadas | 9,1 | Adequadas | SIM | SIM |
| Cosmorama | 1,45 | Lixão | 2,5 | Inadequadas | 7,3 | Controladas | SIM | SIM |
| Dolcinópolis | 0,69 | Lixão | 2,9 | Inadequadas | 2 | Inadequadas | SIM | NÃO |
| Embaúba | 0,74 | Lixão | 2,2 | Inadequadas | 3,6 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Estrela d’Oeste | 2,33 | Lixão | 2,7 | Inadequadas | 3,3 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Fernando Prestes | 1,58 | Lixão | 5,2 | Inadequadas | 9,7 | Adequadas | SIM | SIM |
| Fernandópolis | 22,47 | Lixão | 4,8 | Inadequadas | 4,5 | Inadequadas | SIM | NÃO |
| Guapiaçu | 5,03 | Lixão | 4,3 | Inadequadas | 6,5 | Controladas | SIM | SIM |
| Guarani d’Oeste | 2,24 | Lixão | 3,5 | Inadequadas | 7,6 | Controladas | SIM | SIM |
| Indiaporã | 1,38 | Lixão | 2,5 | Inadequadas | 6,9 | Controladas | SIM | SIM |
| Ipiguá | 1,.08 | Lixão | 2,8 | Inadequadas | 8,6 | Adequadas | SIM | SIM |
| Macedônia | 0,95 | Lixão | 3,2 | Inadequadas | 2,8 | Inadequadas | SIM | NÃO |
| Meridiano | 0,86 | Lixão | 1,3 | Inadequadas | 1,7 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Mesópolis | 0,5 | Lixão | 2,9 | Inadequadas | 4,2 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Mira Estrela | 0,76 | Lixão | 2,6 | Inadequadas | 5,1 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Mirassol | 16,84 | Lixão | 6,3 | Controladas | 6,2 | Controladas | SIM | NÃO |
| Mirassolândia | 1,04 | Lixão | 2,8 | Inadequadas | 8,2 | Adequadas | SIM | SIM |
| Monte Alto | 15,72 | Lixão | 2,4 | Inadequadas | 2,9 | Inadequadas | * | SIM |
| Monte Azul Paulista | 6,76 | Lixão | 1,3 | Inadequadas | 1,5 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Nova Granada | 5,7 | Lixão | 2,5 | Inadequadas | 2,8 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Novais | 1,03 | Aterro | 5,6 | Inadequadas | 6,4 | Controladas | SIM | SIM |
| Olímpia | 15,92 | Lixão | 5,8 | Inadequadas | 6 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Onda Verde | 0,81 | Lixão | 1,6 | Inadequadas | 8,1 | Adequadas | SIM | SIM |
| Orindiúva | 1,26 | Lixão | 6,02 | Controladas | 7,7 | Controladas | SIM | SIM |
| Ouroeste | 2,18 | Aterro | 4,7 | Inadequadas | 6,4 | Controladas | SIM | SIM |
| Palestina | 2,72 | Lixão | 1,9 | Inadequadas | 4,7 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Palmares Paulista | 3,55 | Lixão | 2,7 | Inadequadas | 8,8 | Adequadas | SIM | SIM |
| Paraíso | 1,73 | Lixão | 3,5 | Inadequadas | 8,2 | Adequadas | SIM | SIM |
| Paranapuã | 1,25 | Lixão | 1,1 | Inadequadas | 2,6 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Parisi | 0,46 | Lixão | 2,8 | Inadequadas | 6,2 | Controladas | SIM | SIM |
| Paulo de Faria | 2,92 | Lixão | 2,8 | Inadequadas | 2,9 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Pedranópolis | 0,66 | Lixão | 2,8 | Inadequadas | 5 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Pindorama | 4,69 | Lixão | 2,4 | Inadequadas | 8,5 | Adequadas | SIM | SIM |
| Pirangi | 3,37 | Lixão | 2 | Inadequadas | 8,8 | Adequadas | SIM | SIM |
| Pontes Gestal | 0,74 | Lixão | 2,7 | Inadequadas | 4,8 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Populina | 1,33 | Lixão | 2,8 | Inadequadas | 4 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Riolândia | 2,72 | Lixão | 2,5 | Inadequadas | 4 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Santa Adélia | 4,58 | Lixão | 3,9 | Inadequadas | 6,9 | Controladas | SIM | SIM |
| Santa Albertina | 1,69 | Lixão | 3,8 | Inadequadas | 1,9 | Inadequadas | * | NÃO |
| Santa Clara d’Oeste | 0,61 | Lixão | 3,7 | Inadequadas | 5,8 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Santa Rita d’Oeste | 0,64 | Lixão | 2,2 | Inadequadas | 5,8 | Inadequadas | SIM | SIM |
| São José do Rio Preto | 182,94 | Lixão | 7 | Controladas | 7,3 | Controladas | * | SIM |
| Severínia | 4,46 | Lixão | 4 | Inadequadas | 1,6 | Inadequadas | SIM | NÃO |
| Tabapuã | 3,34 | Lixão | 2,1 | Inadequadas | 6,4 | Controladas | SIM | SIM |
| Taiaçu | 1,82 | Lixão | 1,3 | Inadequadas | 2,1 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Taiúva | 1,84 | Lixão | 2,9 | Inadequadas | 9,3 | Adequadas | * | SIM |
| Tanabi | 7,05 | Lixão | 2,8 | Inadequadas | 5,2 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Turmalina | 0,65 | Lixão | 3,6 | Inadequadas | 8,7 | Adequadas | SIM | SIM |
| Uchoa | 3,06 | Lixão | 4,5 | Inadequadas | 8,4 | Adequadas | SIM | SIM |
| Urânia | 2,79 | Lixão | 2,6 | Inadequadas | 3,4 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Valentim Gentil | 2,35 | Lixão | 4,1 | Inadequadas | 4,8 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Vista Alegre do Alto | 1,4 | Lixão | 3 | Inadequadas | 6 | Inadequadas | SIM | SIM |
| Vitória Brasil | 0,61 | Lixão | 4,1 | Inadequadas | 6,5 | Controladas | SIM | SIM |
| Votuporanga | 26,59 | Lixão | 5,4 | Inadequadas | 6,02 | Controladas | SIM | SIM |

* Sem informação.

Como a referência oficial do número de habitantes foi mantida no censo demográfico do IBGE de 1996, as populações e as quantidades de resíduos geradas são as mesmas publicadas no Inventário de 1997 e de 1998.  Entretanto, em vista dos novos valores de IQR e IQC obtidos em 1998 e a assinatura dos TAC, como resultado do Programa Estadual de Resíduos Sólidos, algumas comparações puderam ser realizadas, refletindo a evolução da situação ambiental da Bacia do Turvo/Grande.

Em 1997, 95% dos municípios destinavam seus resíduos em condições inadequadas, e os 5% restantes em condições controladas, enquadrando-se neste último grupo apenas Mirassol, Oriundiúva e São José do Rio Preto. Já em 1998, no que se refere ao número de municípios, 53% continuam a depositar resíduos em instalações inadequadas, 25% em condições controladas e 22% em condições adequadas (Álvares Florence, Cândido Rodrigues, Cedral, Fernando Prestes, Ipiguá, Mirassolândia, Onda Verde, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Pirangi, Taiúva, Turmalina e Uchoa). A FIGURA 7.46 apresenta a distribuição dos municípios por ano.

No que se refere às quantidades geradas em 1997, 55% dos resíduos gerados na região eram destinados à instalações consideradas inadequadas e 45% às consideradas em situação controlada. Tal situação era atribuída à participação de São José do Rio Preto, cuja instalação foi considerada controlada e que, sozinho, era responsável por 32% dos sólidos da região. Em 1998, 37% dos resíduos continuaram em condições inadequadas de disposição, 57% em condições controladas e 6% em condições adequadas (FIGURA 7.47).

O IQR médio evoluiu de 3,3 em 1997, para 5,7 em 1998. Do total de municípios, 58 melhoraram o IQR e seis pioraram. Deve-se salientar que 14 municípios conseguiram alterar a situação de inadequada para adequada nesse período. Contudo, como geram menos que 5 t/dia de resíduos cada, não conseguiram reverter o quadro geral da UGRHI.

Quanto ao TAC, 39 municípios o assinaram, sendo que 36 apresentaram aumento no IQR. O QUADRO 7.67 apresenta a evolução observada em relação aos municípios que assinaram ou não o TAC.

FIGURA 7.46: Evolução da avaliação em relação à quantidade de municípios

FIGURA 7.47: Evolução da avaliação em relação às quantidades de resíduos geradas

QUADRO 7.67: Evolução do IQR no período de dez/1997 a dez/1998, em relação à assinatura do TAC

| SITUAÇÃO | MELHOR |  | MANTIDA |  | PIOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No Mun. | % | No Mun. | % | No Mun. | % |
| MUNICÍPIOS QUE ASSINARAM TAC | 36 | 56,2 | 0 | 0,0 | 3 | 4,7 |
| MUNICÍPIOS QUE NÃO ASSINARAM TAC | 22 | 34,4 | 0 | 0,0 | 3 | 4,7 |
| TOTAL GERAL DOS MUNICÍPIOS | 58 | 90,6 | 0 | 0,0 | 6 | 9,4 |

#### Disposição de resíduos sólidos industriais

São considerados resíduos sólidos industriais os resíduos em estado sólido e semi-sólido que resultam da atividade industrial, incluindo-se os lodos provenientes das instalações de tratamento de águas residuárias, aqueles gerados em equipamentos de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam, para isto, soluções economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível (CETESB 1993).

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - editou um conjunto de normas para padronizar, nacionalmente, a classificação dos resíduos:

A norma NBR 10004 – “Resíduos Sólidos – Classificação” classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, indicando quais resíduos devem ter manuseio e destinação mais rigidamente controlados.

A classificação proposta baseia-se fundamentalmente nas caraterísticas dos resíduos, em listagem de resíduos reconhecidamente perigosos e em listagens de padrões de concentração de poluentes, a saber:

| - Listagem 1: | Resíduos perigosos de fontes não específicas; |
| --- | --- |
| - Listagem 2: | Resíduos perigosos de fontes específicas; |
| - Listagem 3: | Constituintes perigosos – base para relação dos resíduos e produtos das listagens 1 e 2; |
| - Listagem 4: | Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos; |
| - Listagem 5: | Substâncias agudamente tóxicas; |
| - Listagem 6: | Substâncias tóxicas; |
| - Listagem 7: | Concentração – limite máximo no extrato obtido no teste de lixiviação; |
| - Listagem 8: | Padrões para o teste de solubilização; |
| - Listagem 9: | Concentrações máximas de poluentes na massa bruta de resíduos utilizados pelo Ministério do Meio Ambiente da França para classificação de Resíduos; |
| - Listagem 10: | Concentração mínima de solventes para caracterizar o resíduo como perigoso. |

Segundo a norma NBR 10004, os resíduos são agrupados em três classes:

- resíduos Classe I – perigosos: resíduos ou mistura de resíduos que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada;

- resíduos Classe II – Não Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que não se enquadram na Classe I – perigosos, ou na Classe III – inertes;

- resíduos Classe III – Inertes: resíduos ou mistura de resíduos sólidos que, submetidos ao teste de solubilização (NBR 10006 “Solubilização de Resíduos – Procedimento”) não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados, em concentrações superiores aos padrões definidos na Listagem 8 – Padrões de solubilização.

As informações referentes aos resíduos sólidos da UGRHI foram obtidas no cadastro de indústrias fornecidas pela Cetesb, em meio digital.

A partir dessas informações, foi possível fazer a consolidação dos dados de fontes, locais de tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Foram inventariados 280 tipos de resíduos, produzidos por 41 indústrias localizadas nos municípios da UGRHI 15. A produção total aproximada é de 11.815.797,4 t/ano de resíduos sólidos industriais, sendo destinados da seguinte forma: 92,7% para tratamento, 6,0% para disposição; 1,2% estocado no gerador; 0,1% para estocagem (QUADRO 7.68 e FIGURA 7.48).

QUADRO 7.68: Destinação final dos resíduos sólidos industriais (t/ano)

| Tipo | Destino | Classe | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentação de animais | 2 | 8.029,5 |
|  | Aterro industrial | 2 | 193.765,7 |
|  | Aterro industrial de terceiros | 2 | 46 |
|  | Aterro municipal | 2 | 604,4 |
| Disposição | Infiltração no solo | 2 | 13.241,2 |
|  | Lançamentos em esgotos | 2 | 82.500 |
|  | Lançamentos em esgotos | 1 | 3 |
|  | Lixão municipal | 2 | 1.061,8 |
|  | Outros | 2 | 412.264,3 |
|  | Total da disposição |  | 711.515,9 |
| Estocado no gerador | A granel | 2 | 140.090 |
|  | A granel | 2 | 15.695,9 |
|  | Em tambores | 1 | 136,8 |
| Estocagem | Em tambores | 3 | 12,6 |
|  | Lagoas | 2 | 240 |
|  | Total da Estocagem |  | 16.085,3 |
|  | Caldeira | 1 | 48 |
|  | Caldeira | 2 | 2123209,5 |
|  | Caldeira | 3 | 30 |
|  | Compostagem | 2 | 5496 |
|  | Fertirrigação | 2 | 8544937 |
|  | Fertirrigação/ "Landfarming" | 3 | 57548 |
| Tratamento | Fornos industriais | 2 | 14,5 |
|  | Intermediários | 1 | 1,2 |
|  | Intermediários | 2 | 579,5 |
|  | Intermediários | 3 | 90,6 |
|  | Outros |  | 40 |
|  | Queima a céu aberto | 2 | 14,8 |
|  | Reprocessamento ou reciclagem externos | 1 | 49,9 |
|  | Reprocessamento ou reciclagem externos | 2 | 215349,6 |
|  | Reprocessamento ou reciclagem externos | 3 | 454 |
|  | Tratamento biológico | 2 | 240 |
|  | Total do Tratamento- |  | 10.948.103 |
|  | Total da UGRHI- |  | 11.815.797,4 |

FIGURA 7.48: Tipos de disposição dos resíduos sólidos industriais

Em relação às atividades industriais cadastradas, verificam-se apenas oito atividades geradoras de resíduos (QUADRO 7.69 e FIGURA 7.49). Embora a distribuição dos tipos de resíduos gerados por atividade não apresente concentração em uma determinada atividade, em relação à quantidade de resíduos gerados, apenas as fábricas de açúcar e álcool representam 76% do total da UGRHI. As indústrias de produtos alimentares contribuem com 22,5% e todas as demais com 1,5%.

QUADRO 7.69: Relação de atividades geradoras de resíduos sólidos industriais

| Atividade | Número | Quantidade de resíduos sólidos (t/ano) |
| --- | --- | --- |
| Abatedouro | 29 | 12.617,6 |
| Agricultura | 7 | 56,9 |
| Fábrica de Artefatos de Borracha | 11 | 1.509,4 |
| Curtume | 20 | 5.067,1 |
| Fábrica de Açúcar e Álcool | 104 | 8.983.707,6 |
| Produtos alimentícios | 83 | 2.659.871,5 |
| Fábrica de Máquinas e Equipamentos | 42 | 149.622,4 |
| Frigorífico | 13 | 3.344,9 |
| Total | 309 | 11.815.797,4 |

#### Outras fontes

As atividades mineradoras podem apresentar sérios riscos de contaminação dos recursos hídricos, a depender de diversos fatores. Por tratar-se de tema de maior abrangência, em relação aos impactos potenciais ao meio físico, e não só aos recursos hídricos, este tópico será apresentado detalhadamente no capítulo 10 Áreas Degradadas, item 10.4  Mineração.

Outra fonte importante de poluição são os aterros e lixões de resíduos sólidos domésticos ou industriais desativados, uma vez que impõem ao meio ambiente os mesmos riscos dos locais em atividade com o agravante de, na maioria dos casos,  encontrarem-se em situação de completo abandono ou até mesmo com formas de ocupação inadequadas. Foram registrados em toda a UGRHI apenas dois lixões desativados, localizados nos municípios de Embaúba e Ouroeste, sem apresentar, entretanto, dados adicionais para análise.

Não se dispõe também de levantamentos sistemáticos em relação a outras fontes potenciais fixas, tais como cemitérios, locais de estocagem de combustíveis, etc.

FIGURA 7.49: Distribuição do tipos de resíduos gerados por atividades industriais cadastradas na UGRHI

### Fontes Difusas

As fontes difusas de poluição caracterizam-se por apresentar ampla área de contribuição, provindo de atividades que depositam poluentes de forma esparsa, podendo chegar aos corpos d’água apenas de forma intermitente, associada a períodos de chuvas.

Constituem tema de extrema dificuldade para a caracterização, pois associam-se a grandes áreas, exigindo numerosos pontos de monitoramento, e a poluentes com baixas concentrações, que necessitam muitas vezes de cuidadosos métodos de amostragem e sofisticadas e caras técnicas analíticas.

Serão tratadas neste relatórios as duas principais fontes de poluição difusas, sendo uma relativa a áreas urbanas e outra relativa a áreas rurais, quais sejam: o saneamento in situ e as atividades agrícolas.

#### Saneamento in situ

Os núcleos urbanos sem atendimento por rede de esgoto podem constituir importante fonte de poluição difusa, vinculada às alternativas para o saneamento in situ,  tais como os lançamentos diretos em drenagens ou solo, fossas negras, secas e até mesmo sépticas.

No levantamento da atual situação de saneamento nos municípios, realizado na Sabesp e Prefeituras Municipais, registrou-se o índice de não atendimento pela rede coletora de esgotos de apenas 7,3 % da população urbana de toda a UGRHI, correspondendo a um total aproximado de 69.503 habitantes. Adotando-se a média de geração de cargas orgânicas potenciais de 54g DBO5/hab/dia,, obtêm-se um total de 3.753 kg DBO5/dia gerados nas áreas urbanas da UGRHI.

O resultado obtido representa cerca de 10% do total de cargas orgânicas remanescentes, lançadas diretamente nos rios e córregos da UGRHI, apresentado nos itens anteriores. Em relação à carga orgânica potencial total gerada na UGRHI (51.171 kg DBO5/dia), as cargas orgânicas dos sistemas de saneamento in situ representam apenas 7,3% do total.

Em estudo realizado no âmbito do projeto de avaliação de riscos de contaminação das águas subterrâneas no Estado de São Paulo, (IG/CETESB/DAEE 1997) determinou-se a carga poluidora  originada  por  saneamento  in situ  nos municípios, considerando-se a quantidade de N-NO3- gerada, por habitante, durante um ano. O estudo adotou  o  valor  de  produção  média  de  4 kg N-NO3-/ano/habitante, sendo utilizados os dados de população atendida pela rede de esgotos do SEADE referente ao ano de 1987. A classificação das cargas foi obtida de acordo com a quantidade total de nitrato gerada por ano, seguindo-se os seguintes limites:

- carga reduzida: valores inferiores a 20.000 kg N-NO3-/ano;

- carga moderada: valores entre 20.000 e 50.000 kg N-NO3-/ano;

- carga elevada: valores superiores a 50.000 kg N-NO3-/ano.

De acordo com esta classificação, os autores avaliaram 55 municípios na UGRHI 15, resultando em apenas dois municípios com cargas elevadas (São José do Rio Preto e Votuporanga), dois com cargas moderadas (Catanduva, Fernandópolis) e 51 restantes com cargas reduzidas.

Tendo em vista a atualização dos dados referentes à população não atendida pelas redes de esgotos, os valores foram recalculados e classificados adotando-se os mesmos critérios utilizados. Verifica-se que o município de São José do Rio Preto mantém-se como gerador de cargas elevadas, correspondendo a 44% do total da UGRHI. O município de Catanduva passa à condição de gerador de cargas elevadas, correspondendo a aproximadamente 19% do total, enquanto que todos os demais municípios enquadram-se como geradores de cargas reduzidas.

Destaca-se, portanto, que apenas os municípios de São José do Rio Preto e Catanduva contribuem com mais de 60% de toda carga proveniente de sistemas de saneamento in situ da UGRHI.

#### Atividades agrícolas

As áreas agrícolas podem ser consideradas fontes difusas de contaminação, a depender das práticas agrícolas utilizadas. Os principais fatores que interferem na qualidade dos recursos hídricos estão relacionados à preparação do terreno, aplicação de fertilizantes, utilização de defensivos agrícolas e irrigação. A contaminação pode ocorrer por meio de águas de deflúvios superficiais, de infiltração ou pelo material removido por erosão dos solos.

IG/CETESB/DAEE (1997) realizou levantamento para avaliação dos riscos de contaminação das águas subterrâneas no Estado de São Paulo, por atividades agrícolas. O levantamento, realizado com base em dados pré-existentes, identificou os principais compostos poluentes associados a áreas com desenvolvimento de atividades agrícolas, por município. Foram analisados os nitratos, provenientes da aplicação de fertilizantes em culturas de cana-de-açúcar, citrus e anuais, além de pesticidas, herbicidas e fungicidas, associados a culturas de algodão, soja feijão, hortaliças, citrus, anuais e cana-de-açúcar.

Os resultados não foram apresentados por município. Porém, destacam as principais áreas avaliadas como geradoras de cargas elevadas de contaminação. Na UGRHI 15, destacaram-se o município de São José do Rio Preto, com emprego de  pesticidas em culturas de hortaliças, e fungicidas em culturas de citrus, e o município de Catanduva, em relação à utilização de herbicidas em culturas de cana-de-açúcar, e nitrato em culturas de citrus.

Outra fonte importante de contaminação dos recursos hídricos, devido a práticas agrícolas, é a aplicação de vinhaça de cana-de-açúcar em áreas de sacrifício ou para fertirrigação das próprias culturas de cana.

HASSUDA (1989) realizou estudo dos impactos nas águas subterrâneas devido à aplicação de vinhaça em áreas de sacrifício, sobre sedimentos do Grupo Bauru, no município de Novo Horizonte. O estudo avaliou as atenuações sofridas pelo efluente na zona não saturada e as principais alterações na qualidade das águas do aqüífero. Como resultado, verificou-se a modificação nas características físico-químicas das águas subterrâneas, com alterações no pH e elevação nas concentrações de cloreto, ferro, manganês, alumínio e amônio. A maior parte das cargas orgânicas foi atenuada na zona não-saturada, concluindo-se que o poluente remanescente de maior preocupação é o amônio, podendo tornar as águas inadequadas para o consumo humano.

Os impactos de fertirrigação nos solos e águas subterrâneas foram estudados por GLOEDEN (1994), em área de ocorrência da Formação Botucatu, no município de Serrana.  Os resultados obtidos indicam alterações das concentrações de cloreto, carbono orgânico, amônio e nitrogênio orgânico nas águas subterrâneas rasas (profundidade entre 2,9 e 4,5 m), logo após a aplicação da vinhaça, porém com reduções drásticas ao longo do tempo, até atingir os valores naturais ao final de dois meses. O estudo concluiu que os riscos de contaminação do aqüífero são remotos, mesmo em solos com baixa capacidade de troca catiônica.