| MUNICÍPIO | NOME DO POÇO | PROP. | AQÜÍFERO | PROF. (m) | DATA ANÁLISE | Cl - mg/l | K + mg/l | Fetot mg/l | Ca2 + mg/l | DURT mg/l | NH4 + mg/l | NO3 - mg/l | N02 - mg/l | Ntot mg/l | STD mg/l | COND µS/cm | pH | Temp ºC | OC mg/l | F - mg/l | Crt mg/l | Cbac Nº Col/ml | Coli Tot NMP/ | Coli Fec 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Cândido Rodrigues | P4, Serrinha | SAB | AD - L | 110 | AGO/94 | 1.5 | 1.20 | <0.010 | 18.4 | 88.0 | 0.06 | 0.24 | <0.005 | 0.06 | 196 | 218 | 7.80 | * | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | JUN/95 | 2.5 | - | - | 19.6 | 92.0 | 0.02 | 0.27 | <0.005 | 0.03 | 196 | 210 | 7.20 | 25 | 0.7 | - | - | 20 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 250 FOAD 110 |  |  |  |  | OUT/95 | 1.0 | 2.40 | <0.010 | 19.0 | 103.0 | 0.05 | 0.40 | <0.005 | 0.06 | 204 | 203 | 7.00 | 22 | 1.0 | - | - | 33 | 0 | 0 |
| UTM 746350 7639400 |  |  |  |  | ABR/96 | 1.5 | 1.00 | 0.090 | 18.4 | 84.0 | 0.03 | 0.21 | <0.005 | 0.04 | 208 | 200 | 6.50 | 24 | 0.8 | 0.14 | <0.05 | 16 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 2.0 | 1.70 | <0.010 | 18.8 | 85.0 | 0.04 | 0.23 | <0.005 | 0.05 | 180 | 234 | 6.50 | 23 | 0.7 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | 2.5 | 1.30 | <0.010 | 26.4 | 139.0 | 0.04 | 0.23 | <0.005 | 0.05 | 240 | 290 | 7.50 | 25 | 1.0 | - | 0.008 | 250 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 5.5 | 2.00 | 0.110 | 21.6 | 90.0 | <0.01 | 0.34 | <0.005 | <0.05 | 152 | 237 | 8.50 | 23 | <1.0 | 0.18 | 0.02 | 1500 | 0 | 0 |
| # Cajobi | P2, Monte Verde | SAB | AD - L | 126 | OUT/95 | 15.0 | 4.20 | 0.040 | 41.0 | 143.0 | 0.03 | 7.40 | <0.005 | 0.04 | 300 | 328 | 7.00 | 25 | 0.4 | - | - | 13 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ABR/96 | 16.5 | 4.20 | <0.010 | 43.6 | 147.0 | 0.08 | 9.60 | <0.005 | 0.09 | 336 | 334 | 7.00 | 24 | 1.2 | 0.10 | <0.05 | 70 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 242 FOAD 126 |  |  |  |  | SET/96 | 11.5 | 5.70 | 0.070 | 46.0 | 155.0 | 0.03 | 6.10 | <0.005 | 0.04 | 332 | 324 | 6.50 | 24 | 0.8 | 1.30 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| UTM 729750 7693900 |  |  |  |  | MAR/97 | 20.5 | 4.10 | 0.040 | 38.4 | 167.0 | 0.03 | 5.20 | <0.005 | 0.04 | 348 | 339 | 7.50 | 25 | 1.2 | - | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 16.0 | 7.30 | 0.050 | 39.2 | 141.0 | <0.01 | 7.80 | <0.005 | <0.05 | 240 | 334 | 8.00 | 25 | <1.0 | 0.94 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| # Catiguá | P3, Pref.Municipal | Pref. | AD - L | 102 | MAI/93 | 2.0 | 1.80 | 0.010 | 17.6 | 67.0 | <0.01 | 0.37 | <0.005 | <0.01 | 131 | 186 | 8.23 | 24 | 0.5 | - | - | 29 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/93 | 1.0 | 1.90 | 0.080 | 14.4 | 55.0 | <0.01 | 0.29 | <0.005 | <0.01 | 156 | 176 | 7.00 | 24 | 0.2 | - | - | 5 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 261 FOAD 102 |  |  |  |  | MAI/94 | 1.5 | 1.40 | 0.010 | 17.2 | 66.0 | 0.02 | 0,28 | <0.005 | 0.02 | 136 | 151 | 6.50 | 26 | 0.2 | - | - | 3 | 2 | 2 |
| UTM 701350 7670000 |  |  |  |  | MAI/95 | - | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 25 | - | - | - | 0 | 30 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/95 | 1.0 | 3.50 | 0.020 | 17.0 | 72.0 | 0.04 | 0.29 | <0.005 | 0.05 | 156 | 155 | 6.50 | * | 1.5 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ABR/96 | 1.5 | 1.80 | <0.010 | 17.6 | 63.0 | 0.01 | 0.23 | <0.005 | 0.02 | 172 | 166 | 7.00 | 24 | 1.2 | 0.16 | <0.05 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 1.5 | 2.10 | 0.020 | 16.8 | 60.0 | 0.04 | 0.15 | <0.005 | 0.05 | 168 | 179 | 6.50 | 22 | 0.8 | 0.16 | - | 18 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | 2.5 | 1.70 | <0.010 | 17.6 | 62.0 | 0.03 | 0.10 | <0.005 | 0.04 | 160 | 187 | 7.00 | 24 | 0.8 | - | 0.01 | 40 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 4.0 | 3.40 | 0.100 | 18.0 | 76.0 | <0.01 | 0.42 | <0.005 | 0.09 | 120 | 183 | 8.00 | 25 | <1.0 | 0.18 | 0.03 | 32 | 0 | 0 |
| # Fernando Prestes | P2, Agulha | SAB | AD/SG - L | 180 | AGO/94 | 1.0 | 3.50 | 0.070 | 15.2 | 66.0 | 0.01 | 0.07 | <0.005 | 0.02 | 188 | 191 | 7.70 | * | - | - | - | 31 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  | JUN/95 | 2.0 | - | - | 14.4 | 57.0 | 0.03 | 0.06 | <0.005 | 0.03 | 172 | 173 | 7.60 | 25 | 0.8 | - | - | 39 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 303 ADSG 180 |  |  |  |  | OUT/95 | 1.0 | 5.00 | 0.030 | 15.0 | 60.0 | 0.03 | 0.08 | <0.005 | 0.04 | 190 | 185 | 6.50 | 22 | 1.2 | - | - | 81 | 4 | 0 |
| UTM 733950 7635800 |  |  |  |  | ABR/96 | 1.0 | 2.00 | <0.010 | 1.32 | 40.0 | 0.03 | 0.05 | <0.005 | 0.04 | 180 | 162 | 6.50 | 23 | 1.0 | 0.12 | <0.05 | 62 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 1.0 | 2.50 | <0.010 | 13.6 | 45.0 | 0.04 | 0.08 | <0.005 | 0.05 | 180 | 188 | 6.50 | 23 | 0.8 | 0.12 | 0.04 | 26 | 13 | 4 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | 1.5 | 2.10 | <0.010 | 14.8 | 60.0 | 0.05 | 0.05 | <0.005 | 0.06 | 168 | 194 | 7.50 | 24 | 1.3 | - | 0.02 | 2000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 1.5 | 4.10 | <0.020 | 15.6 | 57.0 | <0.01 | 0.07 | <0.005 | <0.05 | 131 | 195 | 8.00 | 24 | <1.0 | 0.16 | 0.03 | 65 | 0 | 0 |
| # Indiaporã | P01, SABESP | SAB | AD - L | 98 | MAI/93 | 1.5 | 3.80 | 0.020 | 30.0 | 118.0 | <0.01 | 0.32 | <0.005 | <0.010 | 150 | 211 | 6.00 | 25 | 0.2 | - | - | 1100 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/93 | 4.0 | 2.30 | 0.010 | 24.8 | 103.0 | <0.01 | 0.20 | <0.005 | <0.010 | 200 | 212 | 6.50 | 25 | 0.1 | - | - | 14 | * | 0 |
| 04 SP 15 355 FOAD 98 |  |  |  |  | MAI/94 | 3.0 | 6.80 | 0.010 | 25.2 | 99.0 | <0.01 | 0.14 | <0.005 | <0.010 | 163 | 193 | 7.00 | 22 | 0.2 | - | - | 7 | 0 | 0 |
| UTM 579500 7785500 |  |  |  |  | MAI/95 | - | 2.40 | <0.010 | 23.6 | 89.0 | 0.02 | 0.21 | <0.005 | 0.030 | 188 | - | 6.50 | 27 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/95 | 1.5 | 3.10 | 0.040 | 23.6 | 104.0 | 0.03 | 0.33 | <0.005 | 0.040 | 180 | 195 | 7.00 | 22 | 0.4 | - | - | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ABR/96 | 3.5 | 3.00 | 0.020 | 26.4 | 98.0 | 0.01 | 0.04 | <0.005 | 0.020 | 204 | 225 | 6.50 | 26 | 0.8 | 0.82 | <0.05 | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 4.5 | 3.80 | <0.010 | 26.0 | 102.0 | 0.02 | 0.31 | <0.005 | 0.030 | 204 | 214 | 8.00 | 24 | 1.2 | 0.88 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | 2.5 | 3.90 | <0.010 | 25.2 | 102.0 | 0.01 | 0.10 | <0.005 | 0.020 | 200 | 202 | 7.50 | 24 | 0.7 | - | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 2.0 | 5.20 | <0.020 | 24.0 | 95.0 | <0.01 | 0.23 | <0.005 | <0.050 | 156 | 210 | 8.00 | 25 | <1.0 | 0.14 | 0.03 | 33 | 0 | 0 |
| # Macedônia | P03, SABESP | SAB | AD - L | 178 | MAI/93 | 1.5 | 4.00 | 0.160 | 22.8 | 89.0 | <0.01 | 1.10 | <0.005 | <0.010 | 147 | 166 | 6.00 | 23 | 0.3 | - | - | 71 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | OUT/93 | 1.5 | 2.20 | 0.020 | 19.2 | 76.0 | <0.01 | 0.76 | <0.005 | <0.010 | 184 | 175 | 6.50 | 25 | 0.1 | - | - | 80 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 430 FOAD 178 |  |  |  |  | MAI/94 | 2.0 | 2.60 | 0.040 | 18.8 | 73.0 | 0.02 | 0.49 | <0.005 | 0.020 | 121 | 142 | 7.00 | 26 | 0.4 | - | - | 530 | 0 | 0 |
| UTM 583990 7771300 |  |  |  |  | MAI/95 | - | 2.70 | <0.010 | 17.2 | 71.0 | <0.01 | 1.00 | <0.005 | 0.020 | 164 | - | 6.50 | 26 | 0.2 | - | - | 33 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/95 | 3.0 | 3.70 | 0.060 | 21.2 | 81.0 | 0.04 | 2.00 | <0.005 | 0.050 | 172 | 190 | 7.50 | 23 | 0.3 | - | - | 120 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ABR/96 | 2.0 | 2.80 | 0.020 | 19.2 | 98.0 | 0.04 | 0.46 | <0.005 | 0.050 | 132 | 168 | 6.50 | 26 | 0.7 | 0.14 | <0.05 | >6500 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 2.5 | 4.10 | 0.110 | 21.0 | 74.0 | 0.02 | 0.52 | <0.005 | 0.030 | 172 | 162 | 7.50 | 24 | 1.0 | 0.14 | 0.02 | 6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | 1.5 | 3.80 | <0.010 | 18.4 | 71.0 | 0.02 | 0.55 | <0.005 | 0.030 | 176 | 160 | 6.50 | 26 | 1.5 | - | 0.01 | 120 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 2.0 | 5.00 | 0.040 | 21.0 | 75.0 | <0.01 | 0.91 | <0.005 | 0.120 | 141 | 179 | 8.00 | 25 | <1.0 | 0.16 | 0.02 | 120 | 0 | 0 |
| # Marinópolis | P02, SABESP | SAB | AD - L | 156 | JUN/93 | 6.5 | 4.40 | 0.010 | 37.6 | 167.0 | <0.01 | 5.05 | <0.005 | <0.010 | 300 | 299 | 7.00 | - | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/93 | 1.5 | 0.70 | 0.010 | 3.2 | 14.0 | <0.01 | 0.10 | <0.005 | <0.010 | 396 | - | 8.00 | 25 | 0.1 | - | - | 1600 | 0 | 0 |
| 04 SP 18 439 FOAD 156 |  |  |  |  | JUN/94 | 1.5 | 1.20 | 0.010 | 3.2 | 33.0 | 0.04 | 0.04 | <0.005 | 0.040 | 388 | 232 | 7.00 | 26 | 1.1 | - | - | 440 | 0 | 0 |
| UTM 518350 7739800 |  |  |  |  | MAI/95 | - | 0.70 | <0.010 | 3.6 | 16.0 | <0.01 | 0.05 | <0.005 | 0.010 | 364 | * | * | 24 | 0.2 | - | - | 7 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/95 | 4.5 | 3.60 | <0.010 | 34.4 | 148.0 | 0.01 | 4.50 | <0.005 | 0.020 | 280 | 311 | 7.50 | 25 | 0.8 | - | - | >6500 | 23 | 23 |
|  |  |  |  |  | ABR/96 | 5.5 | 4.20 | <0.010 | 34.8 | 151.0 | 0.03 | 2.10 | <0.005 | 0.040 | 316 | 353 | 6.00 | 23 | 0.6 | 0.36 | <0.05 | 500 | 50 | 74 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 3.5 | 3.40 | <0.010 | 32.0 | 142.0 | 0.03 | 4.80 | <0.005 | 0.040 | 292 | 210 | 7.50 | 22 | 0.6 | 0.32 | 0.03 | 720 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | 3.5 | 3.50 | <0.010 | 30.0 | 127.0 | 0.02 | 2.30 | <0.005 | 0.030 | 300 | 291 | 7.50 | 24 | 0.3 | - | 0.03 | 110 | 17 | 4 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 4.5 | 5.60 | <0.020 | 27.2 | 120.0 | <0.01 | 3.80 | <0.005 | <0.050 | 238 | 300 | 7.50 | 24 | <1.0 | 0.26 | 0.04 | 300 | 0 | 0 |

| MUNICÍPIO | NOME DO POÇO |  | PROP. | AQÜÍFERO | PROF. (m) | DATA ANÁLISE | Cl - mg/l | K + mg/l | Fetot mg/l | Ca2 + mg/l | DURT mg/l | NH4 + mg/l | NO3 - mg/l | N02 - mg/l | Ntot mg/l | STD mg/l | COND µS/cm | pH | Temp ºC | OC mg/l | F - mg/l | Crt mg/l | Cbac Nº Col/ml | Coli Tot NMP/ | Coli Fec 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Mirassol | P23, DAEE/Pref. |  | D/P | AD - L | 221 | MAI/93 | 3.0 | 2.90 | 0.010 | 16.4 | 76.0 | <0.01 | 1.85 | <0.005 | <0.010 | 135 | 176 | 7.95 | 22 | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/93 | 1.5 | 3.00 | 0.010 | 16.4 | 74.0 | <0.01 | 1.01 | <0.005 | <0.010 | 156 | 167 | 7.00 | 24 | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04 SP 16 451 FOAD 221 |  |  |  |  |  | MAI/94 | 3.5 | 2.50 | 0.010 | 20.0 | 78.0 | 0.02 | 1.04 | <0.005 | 0.020 | 121 | 143 | 6.50 | 25 | 0.2 | - | - | 9 | 0 | 0 |
| UTM 655500 7695500 |  |  |  |  |  | MAI/95 | - | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | OUT/95 | 3.0 | 2.00 | <0.010 | 15.6 | 80.0 | 0.04 | 0.85 | <0.005 | 0.050 | 140 | 158 | 6.50 | - | 0.3 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ABR/96 | 2.5 | 2.60 | <0.010 | 18.0 | 86.0 | 0.03 | 0.90 | <0.005 | 0.040 | 148 | 172 | 6.50 | 24 | 0.6 | 0.14 | <0.05 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/96 | 3.0 | 3.40 | 0.070 | 18.0 | 72.0 | 0.04 | 0.72 | <0.005 | 0.050 | 160 | 158 | 6.50 | 24 | 0.8 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | MAR/97 | 1.5 | 2.00 | 0.070 | 14.8 | 59.0 | 0.02 | 0.20 | <0.005 | 0.030 | 140 | 143 | 7.00 | 21 | 1.3 | - | 0.05 | 56 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/97 | 3.5 | 3.50 | 0.050 | 15.0 | 61.0 | <0.01 | 0.42 | <0.005 | <0.050 | 112 | 156 | 7.00 | 25 | <1.0 | 0.20 | - | 17 | 0 | 0 |
| # Nova Granada |  | P1, Mangaratu | SAB | AD - L | 84 | MAI/94 | 2.5 | 2.30 | 0.020 | 18.8 | 66.0 | 0.02 | 0.19 | <0.005 | 0.020 | 138 | 142 | 6.50 | 24 | 0.2 | - | - | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | MAI/95 | - | - | 0.030 | 12.0 | 46.0 | 0.02 | 0.29 | <0.005 | 0.030 | 148 | - | 6.50 | 25 | 0.8 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 478 FOAD 84 |  |  |  |  |  | OUT/95 | 2.5 | 2.10 | 0.020 | 12.4 | 71.0 | 0.04 | 0.24 | <0.005 | 0.050 | 136 | 139 | 6.50 | 26 | 0.2 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| UTM 674050 7740050 |  |  |  |  |  | ABR/96 | 1.5 | 1.80 | <0.010 | 13.6 | 61.0 | 0.02 | 0.21 | <0.005 | 0.030 | 152 | 139 | 6.50 | 23 | 0.9 | 0.12 | <0.05 | 64 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/96 | 2.0 | 2.90 | <0.010 | 15.0 | 48.0 | 0.01 | 0.25 | <0.005 | 0.020 | 152 | 128 | 6.50 | 23 | 1.0 | 0.10 | 0.09 | 100 | 23 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | MAR/97 | 3.5 | 1.90 | <0.010 | 14.8 | 72.0 | 0.05 | 0.11 | <0.005 | 0.060 | 152 | 143 | 7.50 | 26 | 1.3 | - | 0.04 | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/97 | 2.0 | 3.50 | <0.020 | 14.8 | 56.0 | <0.01 | 0.21 | <0.005 | 0.090 | 109 | 139 | 7.50 | 24 | <1.0 | 0.14 | 0.11 | 250 | 800 | pres. |
| # Palmares Paulista |  | P3, Sede | SAB | AD - L | 120 | MAI/94 | 2.5 | 0.90 | 0.080 | 7.2 | 39.0 | 0.01 | 0.21 | <0.005 | 0.020 | 152 | 174 | 6.50 | 24 | 0.1 | - | - | 36 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | MAI/95 | - | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 499 FOAD 120 |  |  |  |  |  | OUT/95 | 1.0 | 3.30 | 0.100 | 17.0 | 71.0 | 0.04 | 0.82 | <0.001 | 0.050 | 176 | 173 | 6.50 | 21 | 1.4 | - | - | 14 | 2 | 0 |
| UTM 727350 7666750 |  |  |  |  |  | ABR/96 | 1.2 | 3.20 | <0.010 | 18.8 | 110.0 | 0.01 | 0.99 | <0.005 | 0.020 | 180 | 171 | 7.00 | 24 | 0.8 | 0.14 | <0.05 | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/96 | 2.0 | 1.70 | <0.010 | 17.6 | 57.0 | 0.03 | 0.35 | <0.005 | 0.040 | 172 | 200 | 6.50 | 22 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | MAR/97 | 9.5 | 3.60 | <0.010 | 21.6 | 84.0 | 0.04 | 0.58 | <0.005 | 0.050 | 188 | 204 | 7.50 | 25 | 1.0 | - | 0.007 | 260 | 30 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | SET/97 | 4.0 | 2.30 | 0.040 | 7.2 | 37.0 | <0.01 | 0.32 | <0.005 | <0.050 | 137 | 214 | 8.00 | 24 | <1.0 | 0.16 | 0.03 | 46 | 0 | 0 |
| # Pedranópolis |  | P05, SABESP | SAB | AD - L | 40 | MAI/93 | 2.0 | 4.10 | 0.010 | 6.4 | 43.0 | 0.01 | 2.20 | <0.005 | 0.010 | 112 | 94 | 6.50 | 23 | 0.5 | - | - | 130 | 23 | 23 |
| (Desativado) |  |  |  |  |  | OU/93 | 2.0 | 2.80 | 0.010 | 8.8 | 42.0 | 0.01 | 3.00 | <0.005 | 0.010 | 136 | 106 | 6.50 | 25 | 0.5 | - | - | 1200 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 517 FOAD 40 |  |  |  |  |  | MAI/94 | 1.0 | 7.20 | 0.010 | 9.2 | 42.0 | 0.02 | 0.05 | <0.005 | 0.020 | 112 | 90 | 7.00 | 26 | 0.2 | - | - | 210 | 4 | 2 |
| UTM 593800 7760900 |  |  |  |  |  | MAI/95 | - | 2.80 | 0.070 | 5.6 | 35.0 | 0.02 | 0.94 | <0.005 | 0.020 | 120 | - | 6.00 | 26 | 0.3 | - | - | 20 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | OUT/95 | 1.5 | 3.10 | 0.090 | 7.2 | 43.0 | 0.03 | 0.09 | <0.005 | 0.040 | 96 | 102 | 7.50 | 23 | 0.4 | - | - | 240 | 30 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ABR/96 | 1.0 | 3.10 | 0.020 | 8.8 | 67.0 | 0.04 | 0.04 | <0.005 | 0.050 | 168 | 120 | 6.50 | 26 | 1.2 | <0.10 | <0.05 | 6500 | 240 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/96 | 1.5 | 3.70 | <0.010 | 8.0 | 36.0 | 0.03 | 0.10 | <0.005 | 0.040 | 140 | 122 | 7.50 | 25 | 1.2 | 0.08 | 0.03 | 46 | 23 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | MAR/97 | 1.5 | 4.40 | <0.010 | 5.6 | 3.10 | 0.02 | 0.44 | <0.005 | 0.030 | 128 | 88 | 6.00 | 23 | 1.0 | - | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| # São José do Rio Preto |  | P219, Sede DAEE | DAEE | AD - L | 130 | MAI/93 | 2.0 | 4.80 | <0.010 | 7.2 | 28.0 | <0.01 | 2.40 | <0.005 | <0.010 | 76 | 76 | 6.81 | 24 | 0.3 | - | - | 15 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/93 | 0.5 | 4.50 | <0.010 | 2.4 | 15.0 | <0.01 | * | <0.005 | <0.010 | 88 | 54 | 7.00 | 25 | 0.8 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 647 FOAD 130 |  |  |  |  |  | MAI/94 | 1.0 | 8.60 | 0.060 | 4.0 | 24.0 | 0.01 | 0.92 | <0.005 | 0.010 | 67 | 46 | 7.00 | 25 | 0.1 | - | - | 43 | 0 | 0 |
| UTM 668800 7695940 |  |  |  |  |  | MAI/95 | - | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 24 | - | - | - | 120 | 170 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | OUT/95 | 2.0 | 4.10 | * | 3.6 | 32.0 | 0.02 | 1.00 | <0.005 | 0.030 | 80 | 54 | 7.00 | 22 | 0.5 | - | - | 44 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ABR/96 | 1.5 | 5.10 | <0.010 | 3.6 | 35.0 | 0.07 | 1.01 | <0.005 | 0.080 | 80 | 54 | 6.50 | 26 | 1.3 | <0.10 | <0.05 | 13 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/96 | 1.5 | 5.30 | <0.010 | 4.0 | 22.0 | 0.03 | 0.85 | <0.005 | 0.040 | 88 | 51 | 6.00 | 22 | 0.8 | 0.08 | 0.03 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | MAR/97 | 1.0 | 4.60 | <0.010 | 4.8 | 22.0 | 0.01 | 0.80 | <0.005 | 0.020 | 108 | 66 | 7.50 | 22 | 1.8 | - | 0.02 | 35 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/97 | 1.0 | 6.80 | <0.020 | 5.0 | 26.0 | <0.01 | 2.20 | <0.005 | <0.050 | 78 | 74 | 7.50 | 23 | <1.0 | 0.12 | 0.03 | 20 | 0 | 0 |
| # Novais |  | DAEE Novais | D/P | AD - L | 100 | MAI/93 | 2.0 | 4.30 | <0.010 | 20.2 | 78.0 | <0.01 | 3.20 | <0.005 | <0.010 | 156 | 165 | 7.58 | 22 | 0.4 | - | - | 46 | 2.2 | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  | SET/93 | 0.5 | 2.30 | <0.010 | 13.2 | 53.0 | <0.01 | 0.52 | <0.005 | <0.010 | 152 | 168 | 7.00 | 24 | 0.3 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 673 FOAD 100 |  |  |  |  |  | MAI/94 | 3.0 | 7.80 | <0.010 | 20.8 | 88.0 | 0.02 | 1.20 | <0.005 | 0.020 | 151 | 169 | 7.00 | 25 | 0.6 | - | - | 13 | 0 | 0 |
| UTM 716600 7676500 |  |  |  |  |  | MAI/95 | - | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 26 | - | - | - | 34 | 7 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | OUT/95 | 1.0 | 5.90 | <0.010 | 19.0 | 83.0 | 0.08 | 0.98 | <0.001 | 0.080 | 192 | 171 | 6.50 | 20 | 1.6 | - | - | 230 | 80 | 70 |
|  |  |  |  |  |  | ABR/96 | 2.0 | 4.00 | <0.010 | 18.4 | 77.0 | 0.04 | 0.83 | <0.005 | 0.050 | 192 | 172 | 7.00 | 26 | 1.2 | 0.18 | <0.05 | >6500 | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | SET/96 | 2.0 | 4.70 | 0.040 | 19.2 | 80.0 | 0.03 | 0.58 | <0.005 | 0.040 | 188 | 196 | 6.50 | 23 | 0.6 | 0.10 | 0.04 | 67 | 500 | 170 |
|  |  |  |  |  |  | MAR/97 | 4.0 | 3.90 | <0.010 | 23.5 | 84.0 | 0.05 | 0.88 | <0.005 | 0.060 | 184 | 206 | 7.50 | 24 | 1.2 | - | 0.02 | 130 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | SET/97 | 3.0 | 7.50 | 0.140 | 18.8 | 84.0 | <0.01 | 0.64 | <0.005 | <0.050 | 135 | 200 | 8.00 | 25 | <1.0 | 0.14 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |

| MUNICÍPIO | NOME DO POÇO | PROP. | AQÜÍFERO | PROF. (m) | DATA ANÁLISE | Cl - mg/l | K + mg/l | Fetot mg/l | Ca2 + mg/l | DURT mg/l | NH4 + mg/l | NO3 - mg/l | N02 - mg/l | Ntot mg/l | STD mg/l | COND µS/cm | pH | Temp ºC | OC mg/l | F - mg/l | Crt mg/l | Cbac Nº Col/ml | Coli Tot NMP/ | Coli Fec 100 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Uchoa | Prefeitura | Pref. | AD - L | 130 | MAI/93 | 3.0 | 3.80 | <0.010 | 31.0 | 105.0 | <0.01 | 5.00 | <0.005 | <0.010 | 191 | 189 | 7.86 | 24 | 0.3 | - | - | 120 | 50 | 50 |
|  | Municipal |  |  |  | SET/93 | 3.5 | 4.50 | <0.010 | 32.0 | 103.0 | <0.01 | 9.80 | <0.005 | <0.010 | 252 | 244 | 7.00 | 24 | 0.5 | - | - | 6500 | 0 | 0 |
| 04 SP 15 703 FOAD 130 |  |  |  |  | MAI/94 | 3.0 | 6.40 | 0.080 | 29.2 | 104.0 | 0.02 | 3.70 | <0.005 | 0.020 | 184 | 193 | 7.00 | 26 | 0.2 | - | - | 130 | 2 | 0 |
| UTM 689750 7681000 |  |  |  |  | MAI/95 | - | 3.90 | 0.023 | 6.4 | 30.0 | 0.02 | 1.20 | <0.005 | 0.020 | 156 | 173 | 6.50 | 23 | 0.1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/95 | 3.0 | 5.20 | 0.030 | 29.0 | 103.0 | 0.03 | 3.30 | <0.005 | 0.040 | 216 | 202 | 6.50 | 20 | 0.1 | - | - | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ABR/96 | 1.5 | 3.10 | <0.010 | 28.0 | 98.0 | 0.02 | 1.01 | <0.005 | 0.030 | 216 | 198 | 7.00 | 24 | 1.0 | 0.10 | <0.05 | 71 | 11 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 2.0 | 3.70 | <0.010 | 29.6 | 100.0 | 0.03 | 2.80 | <0.005 | 0.040 | 212 | 225 | 6.50 | 21 | 0.8 | 0.10 | 0.03 | 10 | 4 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | 2.5 | 3.00 | <0.010 | 28.8 | 108.0 | 0.04 | 2.70 | <0.005 | 0.050 | 212 | 234 | 7.00 | 24 | 1.1 | - | 0.01 | 200 | 11 | 4 |
|  |  |  |  |  | SET/97 | 2.5 | 6.30 | 0.040 | 32.4 | 114.0 | <0.01 | 3.20 | <0.005 | <0.050 | 169 | 238 | 7.50 | 24 | <1.0 | 0.12 | 0.03 | 200 | 240 | pres. |
| # Urânia | P01, SABESP | SAB | AD - L | 130 | JUN/93 | 2.0 | 4.20 | <0.010 | 13.2 | 54.0 | <0.01 | 1.60 | <0.005 | <0.010 | 120 | 102 | 7.00 | - | 0.3 | - | - | 0 | 2 | 2 |
| (Desativado) |  |  |  |  | OUT/93 | 4.0 | 1.40 | 0.140 | 6.4 | 33.0 | <0.01 | 1.45 | <0.005 | <0.010 | 176 | 173 | 7.00 | 25 | 0.5 | - | - | 6500 | 2 | 0 |
| 04 SP 18 705 FOAD 130 |  |  |  |  | JUN/94 | 5.5 | 1.40 | <0.010 | 9.6 | 46.0 | 0.03 | 2.65 | <0.005 | 0.030 | 180 | 196 | 7.00 | 26 | 0.1 | - | - | 1300 | 0 | 0 |
| UTM 532600 7761200 |  |  |  |  | MAI/95 | - | 2.00 | * | 6.4 | 30.0 | 0.02 | 1.20 | <0.005 | 0.020 | 156 | 173 | 6.50 | - | 0.1 | - | - | 73 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | OUT/95 | 3.5 | 1.60 | <0.010 | 5.6 | 34.0 | 0.02 | 0.64 | <0.005 | 0.030 | 164 | 168 | 8.00 | 23 | 0.8 | - | - | 290 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ABR/96 | 4.5 | 1.80 | <0.010 | 35.2 | 34.0 | 0.08 | 0.30 | <0.005 | 0.090 | 176 | 196 | 7.00 | 24 | 1.6 | 0.26 | <0.05 | 880 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | SET/96 | 3.0 | 1.40 | 0.100 | 5.6 | - | 0.03 | 0.31 | <0.005 | 0.040 | 164 | 156 | 8.00 | 22 | 0.9 | 0.58 | 0.10 | 17 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | * | 5.70 | <0.010 | 30.0 | 136.0 | 0.05 | * | <0.005 | 0.060 | * | - | 6.50 | 24 | 1.0 | - | 0.07 | 140 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | MAR/97 | * | 5.70 | <0.010 | 30.0 | 136.0 | 0.05 | * | <0.005 | 0.060 | * | - | 6.50 | 24 | 1.0 | - | 0.07 | 140 | 0 | 0 |