## abertura
considerações sobre o programa
iniciar
Setembro - 2005

## csp
voltar à tela inicial

## h1
1. Vazão do sistema (m3/h):
2. Altura geométrica de elevação do líquido (m):
(cota da extremidade superior da adutora menos a cota da água na captação)
3. Carga piezométrica necessária no final da tubulação de recalque (m):
4. Altitude da captação (m):
5. Natureza do líquido a ser bombeado (m):
6. Peso específico do líquido (N.m-3):
7. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):
Água bruta
Água tratada
Água residuária
Solução aquosa
Suspensão aquosa
Álcool
Óleo
Outros
prosseguir para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 2
voltar para a tela inicial
ajuda
ajuda

## h1a
voltar

## h1b
voltar

## h2
1. Comprimento da tubulação de sucção (m):
2. Material de composição dos tubos:
3. Rugosidade absoluta "e" da fórmula universal (mm):
4. Expectativa de "Vida útil" desta tubulação (anos):
5. Dispêndio anual com manutenção e reparos
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de sucçaõ nova)
6. Dispêndio com os acessórios hidráulicos:
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de sucção nova)
7. Dispêndio com a montagem da tubulação:
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de sucção nova)
8. Tipo de acoplamento:
9. Marca/Fabricante:
10. Data da última atualização de preços:
ajuda
ajuda
ajuda
atualizar novamente
prosseguir para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 3
voltar para os dados Hidráulicos Básicos

## h2a
voltar

## h2b
voltar

## h2c
Marca / Fabricante:
Data da atualização:
Diâmetro interno mínimo teórico admitido (mm): |  |  |  | 0
Diâmetro interno máximo teórico admitido (mm): |  |  |  | 0
Diâmetro nominal | Diâmetro interno | Preço | Comprimento
(mm) | (mm) | ($/tubo) | do tubo (m)
voltar

## h2c oculta (hidden)
DIsucção | Preço | Compr. | Vel. (F1) | Teste (F1) | Vel. (F2) | Teste (F2) | Vel. (F3) | Teste (F3) | Vel. (F4) | Teste (F4) | Vel. (F5) | Teste (F5)
(mm) | ($) | (m) | (m/s) |  | (m/s) |  | (m/s) |  | (m/s) |  | (m/s)
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Sel. (F1) : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | P'. (F1) : | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | P". (F1) : | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | P. (F1) : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | C'. (F1) : | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | C". (F1) : | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | C. (F1) : | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
hf (F1) :
Altitude | Patm
(m) | (mca)
0 | 10.33
340 | 9.92
690 | 9.52
1045 | 9.11
1420 | 8.7
1820 | 8.29
2240 | 7.88
2680 | 7.48
3140 | 7.07
-0.001 | 10.245
0.239

## h3
1. Comprimento da tubulação de recalque (m):
2. Material de composição dos tubos:
3. Rugosidade absoluta "e" da fórmula universal (mm):
4. Expectativa de "Vida útil" desta tubulação (anos):
5. Dispêndio anual com manutenção e reparos
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de recalque nova)
6. Dispêndio com os acessórios hidráulicos:
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de recalque nova)
7. Dispêndio com a montagem da tubulação:
(percentagem estimada sobre o valor da tub. de recalque nova)
8. Tipo de acoplamento:
9. Marca/Fabricante:
10. Data da última atualização de preços:
ajuda
atualizar novamente
ajuda
ajuda
prosseguir para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 4
voltar para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 2

## h3a
voltar

## h3b
voltar

## h3c
Marca / Fabricante
Data da atualização:
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 3,0 m/s: |  |  |  | 0
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 2,0 m/s: |  |  |  | 0
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 0,8 m/s: |  |  |  | 0
Diâmetro interno mínimo (mm) para v = 0,5 m/s: |  |  |  | 0
Diâmetro nominal | Diâmetro interno | Preço | Carga máxima | Comprimento padrão
(mm) | (mm) | ($/tubo) | de serviço (mca) | de cada tubo (m)
voltar

## h4
Expectativa de "Vida útil" da(s) bomba(s) hidráulica(s) (anos):
(Recomendação da literatura: 16 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição):
(Recomendação da literatura: 3,0 a 5,0% para 2000 horas de operação)
*D | Qprojeto | **Hproj. | Qbomba | No | hbomba | NPSHb. | rpm | frotor | Preço | Marca / Modelo
(mm) | (m3/h) | (m) | (m3/h) | bombas | (%) | (m) | bomba | (mm) | ($/unidade)
** Altura manométrica do projeto sem considerar a perda de carga friccional na tubulação de sucção;
* Diâmetro interno da tubulação de recalque;
#VALUE! | 3500
#VALUE! | 1750
#VALUE! | 1160
#VALUE! | 875
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
prosseguir para os dados da Casa de Bombas e estruturas anexas
voltar para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 3

## cb
1. Área total da casa de bombas (m2):
2. Custo médio da construção civil ($/m2):
(obter com profissional ou em revista especializada, tipo "A Construção")
Data do levantamento de preço:
3. Dispêndio com as estruturas anexas à casa de bombas:
(ex.: contrapiso externo, arrimo de barranco, etc...)
(percentagem estimada sobre o valor da casa de bombas nova)
4. Expectativa de "Vida útil" destas obras (anos):
(Recomendação da literatura: 20 a 40 anos)
5. Dispêndio anual com manutenção e reparos:
(percentagem estimada sobre o valor da casa de bombas nova)
(Recomendação da literatura: 0,5 a 1,5%)
prosseguir para os dados Econômicos e Tipo de Motor
voltar para os dados dos Componentes Hidráulicos - parte 4

## g
1. Taxa de juros anual (porcentagem):
2. Valor de resgate do sistema elevatório após a "vida útil":
(porcentagem estimada sobre o sistema novo)
(Recomendação da literatura: 10 a 15%)
DADOS DOS COMPONENTES EXTRAS
1. Natureza do(s) componente(s):
2. Valor do(s) componente(s) novo(s) montado(s) ($):
3. Expectativa de "vida útil" do(s) componente(s) (anos):
4. Valor de resgate após a "vida útil" (% do valor novo):
5. Dispêndio anual com a manutenção e reparos (% do valor novo):
SELECIONAR O TIPO DE MOTOR PARA A(S) BOMBA(S) HIDRÁULICA(S):
Sist. irrig. aspersão convencional
Sistema de irrigação pivô central
Sistema de irrigação autopropelido
Sistema de irrigação microaspersão
Sistema de irrigação gotejamento
Reservatório(s)
Outro(s) equipamento(s)/estrutura(s)
ELÉTRICO
COMBUSTÃO
voltar para dados da Casa de Bombas e estruturas anexas

## e1
Expectativa de "Vida útil" do(s) motor(es) elétrico(s) (anos):
(Recomendação da literatura: 20 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição):
(Recomendação da literatura: 1,5 a 2,5% para 2000 h de operação)
D | Pbomba |  | Pmotor |  | h | cosf | rpm | Tensão | Preço | Marca/Modelo
(mm) | (kW) | (cv) | (kW) | (cv) | (%) | (%) |  | (Volt) | ($/unidade)
prosseguir para os dados dos Componentes Elétricos - parte 2
voltar para os dados Econômicos e Tipo de Motor

## e2
Expectativa de "Vida útil" do(s) comando(s) de partida(s) (anos):
(Recomendação da literatura: 20 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição):
(Recomendação da literatura: 1,5 a 2,5% para 2000 h de operação)
D | Pmotor |  | Pcomando de partida |  | Tensão | Tipo | Preço | Marca / Modelo
(mm) | (kW) | (cv) | (kW) | (cv) | (Volt) |  | ($/unidade)
prosseguir para os dados dos Componentes Elétricos - parte 3
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 1

## e3
Expectativa de "Vida útil" do(s) transformador(es) elétrico(s) (anos):
(Recomendação da literatura: 20 a 25 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição):
(Recomendação da literatura: 1,5 a 2,5%)
D | Ptotal elétrica projeto |  | Ptransformador |  | NO | Classe de | Preço | Marca / Modelo
(mm) | (cv) | (kVA) | (cv) | (kVA) | transf. | Tensão (kV) | ($/unidade)
prosseguir para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 2

## e4
1. Comprimento da linha de alta tensão (m):
2. Custo médio da linha de alta tensão padrão instalada ($/km):
Data do levantamento de preços:
Concessionária de energia elétrica:
3. Dispêndio com os acessórios elétricos gerais:
(ex.: luva motor-bomba, capacitores, conectores, pára-raios, chaves corta-circuitos, etc...)
(percent. estimada sobre o valor do(s) motor(es) elétrico(s) novos) (valor de referência: 50%)
4. Dispêndio com a montagem dos equipamentos elétricos:
(percentagem estimada sobre o valor somado do(s) motor(es) elétrico(s), comando(s) de
partida(s), transformadore(s) e acessórios elétrico(s) novos) (valor de referência: 5%)
5. Expectativa de "Vida útil" da linha de alta tensão (anos):
(Recomendação da literatura: 30 a 50 anos)
6. Dispêndio anual com manutenção e reparos da linha de alta tensão:
(percentagem estimada sobre o valor de aquisão da linha de alta tensão)
(Recomendação da literatura: 1,0 a 3,0%)
SELECIONAR A MODALIDADE DE TARIFAÇÃO APLICADA AO SISTEMA:
Convencional
Verde
Azul
ajuda
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 3
voltar para os dados Econômicos e Tipo de Motor

## e4a
próxima tela

## e4b
OK !

## e5a
1. Tarifa de demanda ($/kW):
2. Tarifa de consumo ($/MWh):
3. Data do levantamento de preços:
4. Concessionária:
5. Tempo médio de operação diária do sistema (h):
6. Número de dias por ano de operação do sistema:
7. Número de meses por ano sem operar o sistema: máximo = | 12
sim / ajuda
não / resultados
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4

## e5b
1. Desconto (%) admitido para o sistema (Quadro acima):
2. Tempo médio (h) de operação diária do sistema entre 23 e 5 horas:
70
80
90
resultados
voltar à tela anterior

## e6a
1. Tarifa de demanda ($/kW):
2. Tarifa de consumo fora de ponta no período seco ($/MWh):
3. Tarifa de consumo na ponta no período seco ($/MWh):
4. Tarifa de consumo fora de ponta no período úmido ($/MWh):
5. Tarifa de consumo na ponta no período úmido ($/MWh):
6. Data do levantamento de preços:
7. Concessionária:
20
8. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período seco (h):
20
9. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período seco (h):
10. Número de dias de operação do sistema no período seco:
11. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período úmido (h):
12. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período úmido (h):
13. Número de dias de operação do sistema no período úmido:
14. Número de meses sem operar o sistema durante o ano: máximo = | 12
sim / ajuda
não / resultados
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4

## e6b
1. Desconto (%) admitido para o sistema (Quadro acima):
2. Tempo médio (h) de operação diária do sistema entre 23 e 5 horas no período seco:
3. Tempo médio (h) de operação diária do sistema entre 23 e 5 horas no período úmido:
70
80
90
resultados
voltar à tela anterior

## e7a
1. Tarifa de demanda fora da ponta ($/kW):
2. Tarifa de demanda na ponta ($/kW):
3. Tarifa de consumo fora de ponta no período seco ($/MWh):
4. Tarifa de consumo na ponta no período seco ($/MWh):
5. Tarifa de consumo fora de ponta no período úmido ($/MWh):
6. Tarifa de consumo na ponta no período úmido ($/MWh):
7. Data do levantamento de preços:
8. Concessionária:
9. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período seco (h):
10. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período seco (h):
11. Número de dias de operação do sistema no período seco:
12. Número de meses sem operar o sistema no período seco: máximo = | 7
13. Tempo médio de operação diária do sistema fora da ponta no período úmido (h):
14. Tempo médio de operação diária do sistema na ponta no período úmido (h):
15. Número de dias de operação do sistema no período úmido:
16. Número de meses sem operar o sistema no período úmido: máximo = | 5
sim / ajuda
não / resultados
voltar para os dados dos Componentes Elétricos - parte 4

## e7b
1. Desconto (%) admitido para o sistema (Quadro acima):
2. Tempo médio (h) de operação diário do sistema entre 23 e 5 horas no período seco:
3. Tempo médio (h) de operação diário do sistema entre 23 e 5 horas no período úmido:
70
80
90
resultados
voltar à tela anterior

## ecn1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubulação de recalque com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba(s) hidráulica(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem dos compontentes hidráulicos
Motor(es) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comando(s) de partida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadore(s) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos
Linha de alta tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componentes extras |  | 0 | 0 | 0
Total
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa
Custo da Demanda
Custo do Consumo
Total
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS
Custo Anual Fixo
Custo Anual de Manutenção e Reparos
Custo Anual de Bombeamento
Total
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
7. Restrição ao uso da tarifa convencional para cada diâmetro da tubulação de recalque:
prosseguir para o Relatório Final
imprimir estes Resultados de Custos
voltar

## ecn2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | 0
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):.........................................................................................................
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):.........................................................................................................
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):.........................................................................................................
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):.................................................................................
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):..................................................................
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):...................................................................................
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):...............................................................................................
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):......................................................................................
1.9.4. Rendimento (%):...............................................................................................................
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):..........................................................................................
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):......................................................................................
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):.........................................................................
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................
1.10.3. Fator de potência (%):.......................................................................................................
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.10.5. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.11.2. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.11.3. Tipo:...............................................................................................................................
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores..............................................................................................
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):...................................................................................
1.12.3. Classe de tensão (kV):.......................................................................................................
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):......................................................
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):.......................................................................
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.4. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.............................................................................
1.15.6. Tipo de material:..........................................................................................................
1.15.7. Tipo de engate:.............................................................................................................
1.15.8. Fabricante:...................................................................................................................
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):..........................................................................................................
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):.............................................................................................................
1.16.3. Diâmetro interno (mm):.............................................................................................................
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):...........................................................................................................
1.16.5. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.16.7. Tipo de material:..........................................................................................................
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):......................................................................
1.16.10. Fabricante:...................................................................................................................
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):.................................................................................................
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | - |  |  |  | -
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | - |  |  |  | -
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total |  | -
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):............................................................................................................
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):...................................................
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.....................
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.......................
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):.............................
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):..................................
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):...........................................................................................
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):.....................................
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário do sistema (h):...............................................................................
3.2. Número de dias de operação do sistema no ano seco:.......................................................................
3.3. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................
3.4. Demanda de potência do sistema (kW):...............................................................................
3.5. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):....................................................................
3.6. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):...............................................................................
3.7. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):................................................................................
3.8. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):..................................................................................
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):...........................................................................
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
6. RESTRIÇÃO AO USO DA MODALIDADE DE TARIFAÇÃO CONVENCIONAL NO SISTEMA:
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
imprimir o Relatório Final
voltar para o Início do Programa
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar à tela anterior
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## eci1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubulação de recalque com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba(s) hidráulica(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem dos compontentes hidráulicos
Motor(es) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comando(s) de partida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadore(s) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos
Linha de alta tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componentes extras |  | 0 | 0 | 0
Total
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa
Custo da Demanda
Custo do Consumo no Horário Normal
Custo do Consumo no Horário Especial
Total
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS
Custo Anual Fixo
Custo Anual de Manutenção e Reparos
Custo Anual de Bombeamento
Total
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
7. Restrição ao uso da tarifa convencional para cada diâmetro da tubulação de recalque:
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## eci2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | 0
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):.........................................................................................................
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s):.........................................................................................................
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):.........................................................................................................
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):.................................................................................
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):..................................................................
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):...................................................................................
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):...............................................................................................
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):......................................................................................
1.9.4. Rendimento (%):...............................................................................................................
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):..........................................................................................
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):......................................................................................
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):.........................................................................
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................
1.10.3. Fator de potência (%):.......................................................................................................
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.10.5. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.11.2. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.11.3. Tipo:...............................................................................................................................
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores..............................................................................................
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):...................................................................................
1.12.3. Classe de tensão (kV):.......................................................................................................
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):......................................................
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):.......................................................................
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.4. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.............................................................................
1.15.6. Tipo de material:..........................................................................................................
1.15.7. Tipo de engate:.............................................................................................................
1.15.8. Fabricante:...................................................................................................................
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):..........................................................................................................
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):.............................................................................................................
1.16.3. Diâmetro interno (mm):.............................................................................................................
1.16.4. Velocidade de escoamento (m/s):...........................................................................................................
1.16.5. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.16.7. Tipo de material:..........................................................................................................
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):......................................................................
1.16.10. Fabricante:...................................................................................................................
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):.................................................................................................
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | - |  |  |  | -
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | - |  |  |  | -
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total |  | -
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):...........................................................................................................
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):.................................................
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.....................
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):......................
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):................................
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):..................................
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):...........................................................................................
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):...................................
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário do sistema (h):...............................................................................
3.2. Tempo médio de operação diário no horário especial (h):..................................................................
3.3. Número de dias de operação do sistema no ano seco:.......................................................................
3.4. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................
3.5. Demanda de potência do sistema (kW):...............................................................................
3.6. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):..................................................................
3.7. Desconto especial sobre a tarifa de consumo no período das 23 às 5 h (%):..................................................................
3.8. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):...............................................................................
3.9. Custo anual do consumo no horário normal ($):...........................................................................
3.10. Custo anual do consumo no horário especial ($):.............................................................................
3.11. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):...............................................................................
3.12. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):................................................................................
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):........................................................................
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
6. RESTRIÇÃO AO USO DA MODALIDADE DE TARIFAÇÃO CONVENCIONAL NO SISTEMA:
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
voltar à tela anterior
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## evn1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubulação de recalque com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba(s) hidráulica(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem dos compontentes hidráulicos
Motor(es) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comando(s) de partida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadore(s) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos
Linha de alta tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componentes extras |  | 0 | 0 | 0
Total
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa
Custo da Demanda
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta
Custo Cons. Período Seco na Ponta
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta
Custo Cons. Período Úmido na Ponta
Total
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS
Custo Anual Fixo
Custo Anual de Manutenção e Reparos
Custo Anual de Bombeamento
Total
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## evn2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | 0
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):.........................................................................................................
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):.........................................................................................................
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):.........................................................................................................
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):.................................................................................
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):..................................................................
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):...................................................................................
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):...............................................................................................
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):......................................................................................
1.9.4. Rendimento (%):...............................................................................................................
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):..........................................................................................
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):......................................................................................
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):.........................................................................
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................
1.10.3. Fator de potência (%):.......................................................................................................
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.10.5. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.11.2. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.11.3. Tipo:...............................................................................................................................
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores..............................................................................................
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):...................................................................................
1.12.3. Classe de tensão (kV):.......................................................................................................
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):......................................................
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):.......................................................................
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.4. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.............................................................................
1.15.6. Tipo de material:..........................................................................................................
1.15.7. Tipo de engate:.............................................................................................................
1.15.8. Fabricante:...................................................................................................................
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):..........................................................................................................
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):.............................................................................................................
1.16.3. Diâmetro interno (mm):.............................................................................................................
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):...........................................................................................................
1.16.5. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.16.7. Tipo de material:..........................................................................................................
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):......................................................................
1.16.10. Fabricante:...................................................................................................................
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):.................................................................................................
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | - |  |  |  | -
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | - |  |  |  | -
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total |  | -
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):..........................................................................................................
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):...................................................
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.....................
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.......................
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):...........................
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):...............................
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):...........................................................................................
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):...............................
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):.................................
3.2. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):....................................
3.3. Número de dias de operação do sistema no período seco:...........................................................
3.4. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):.............................
3.5. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):............................................
3.6. Número de dias de operação do sistema no período úmido:..........................................................
3.7. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................
3.8. Demanda de potência do sistema (kW):.................................................................................
3.9. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):..................................................................
3.10. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):...............................................................................
3.11. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):.....................................
3.12. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):................................................................
3.17. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):............................................
3.18. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):.................................................
3.20. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):......................................................................................
3.21. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):.........................................................................................
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):....................................................................
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar à tela anterior
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## evi1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubulação de recalque com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba(s) hidráulica(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem dos compontentes hidráulicos
Motor(es) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comando(s) de partida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadore(s) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos
Linha de alta tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componentes extras |  | 0 | 0 | 0
Total
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa
Custo da Demanda
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta
Custo Cons. Período Seco na Ponta
Custo Cons. Per. Seco Hor. Especial
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta
Custo Cons. Período Úmido na Ponta
Custo Cons. Per. Úmido no Hor. Especial
Total
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS
Custo Anual Fixo
Custo Anual de Manutenção e Reparos
Custo Anual de Bombeamento
Total
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## evi2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | 0
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):.........................................................................................................
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):.........................................................................................................
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):.........................................................................................................
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):.................................................................................
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):..................................................................
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):...................................................................................
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):...............................................................................................
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):......................................................................................
1.9.4. Rendimento (%):...............................................................................................................
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):..........................................................................................
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):......................................................................................
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):.........................................................................
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................
1.10.3. Fator de potência (%):.......................................................................................................
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.10.5. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.11.2. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.11.3. Tipo:...............................................................................................................................
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores..............................................................................................
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):...................................................................................
1.12.3. Classe de tensão (kV):.......................................................................................................
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):......................................................
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):.......................................................................
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.4. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.............................................................................
1.15.6. Tipo de material:..........................................................................................................
1.15.7. Tipo de engate:.............................................................................................................
1.15.8. Fabricante:...................................................................................................................
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):..........................................................................................................
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):.............................................................................................................
1.16.3. Diâmetro interno (mm):.............................................................................................................
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):...........................................................................................................
1.16.5. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.16.7. Tipo de material:..........................................................................................................
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):......................................................................
1.16.10. Fabricante:...................................................................................................................
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):.................................................................................................
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | - |  |  |  | -
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | - |  |  |  | -
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total |  | -
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):............................................................................................................
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):..................................................
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):....................
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.............................
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):...................................
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):...................................
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):...........................................................................................
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):.........................................
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):...............................
3.2. Tempo médio de operação diário no horário especial no período seco (h):..............................................
3.3. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):.............................................
3.4. Número de dias de operação do sistema no período seco:........................................................................
3.5. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):.................................................
3.6. Tempo médio de operação diário no horário especial no período úmido (h):..............................................
3.7. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):...............................................
3.8. Número de dias de operação do sistema no período úmido:.........................................................................
3.9. Número de meses sem operar o sistema no ano:........................................................................
3.10. Demanda de potência do sistema (kW):..............................................................................................
3.11. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):...............................................................
3.12. Desconto especial sobre a tarifa de consumo no período das 23 às 5 h (%):...............................................................
3.13. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):...............................................................................................
3.14. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):.............................................
3.15. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):.............................................................
3.16. Custo anual do consumo no horário especial e no período seco ($):..................................................
3.17. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):............................................
3.18. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):..............................................
3.19. Custo anual do consumo no horário especial e no período úmido ($):................................................
3.20. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):..............................................................................................
3.21. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):................................................................................................
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):.....................................................................................
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar à tela anterior
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## ean1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubulação de recalque com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba(s) hidráulica(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem dos compontentes hidráulicos
Motor(es) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comando(s) de partida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadore(s) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos
Linha de alta tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componentes extras |  | 0 | 0 | 0
Total
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa
Custo da Demanda Fora da Ponta
Custo da Demanda na Ponta
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta
Custo Cons. Período Seco na Ponta
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta
Custo Cons. Período Úmido na Ponta
Total
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS
Custo Anual Fixo
Custo Anual de Manutenção e Reparos
Custo Anual de Bombeamento
Total
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## ean2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | 0
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):.........................................................................................................
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):.........................................................................................................
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):.........................................................................................................
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):.................................................................................
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):..................................................................
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):...................................................................................
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):...............................................................................................
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):......................................................................................
1.9.4. Rendimento (%):...............................................................................................................
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):..........................................................................................
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):......................................................................................
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):.........................................................................
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................
1.10.3. Fator de potência (%):.......................................................................................................
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.10.5. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.11.2. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.11.3. Tipo:...............................................................................................................................
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores..............................................................................................
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):...................................................................................
1.12.3. Classe de tensão (kV):.......................................................................................................
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):......................................................
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):.......................................................................
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.4. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.............................................................................
1.15.6. Tipo de material:..........................................................................................................
1.15.7. Tipo de engate:.............................................................................................................
1.15.8. Fabricante:...................................................................................................................
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):..........................................................................................................
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):.............................................................................................................
1.16.3. Diâmetro interno (mm):.............................................................................................................
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):...........................................................................................................
1.16.5. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.16.7. Tipo de material:..........................................................................................................
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):......................................................................
1.16.10. Fabricante:...................................................................................................................
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):.................................................................................................
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | - |  |  |  | -
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | - |  |  |  | -
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total |  | -
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):........................................................................................................................
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):..............................................................
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):....................................
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):................................
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):..................................
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):......................................
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):...........................................................................................
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):............................................
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):.........................................
3.2. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):..............................................
3.3. Número de dias de operação do sistema no período seco:......................................................................
3.4. Número de meses sem operar o sistema no período seco:....................................................................
3.5. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):.......................................
3.6. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):.............................................
3.7. Número de dias de operação do sistema no período úmido:........................................................................
3.8. Número de meses sem operar o sistema no período seco:....................................................................
3.9. Demanda de potência do sistema (kW):..........................................................................................
3.10. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):...............................................................
3.11. Custo anual da demanda no horário fora de ponta ($):........................................................................
3.12. Custo anual da demanda no horário de ponta ($):...............................................................................
3.13. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):.........................................................................................
3.14. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):.........................................
3.15. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):.............................................................
3.16. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):.........................................
3.17. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):..............................................
3.18. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):...........................................................................................
3.19. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):...........................................................................................
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):.............................................................................
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar à tela anterior
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar para o Início do Programa
imprimir o Relatório Final
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## eai1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubulação de recalque com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba(s) hidráulica(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem dos compontentes hidráulicos
Motor(es) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comando(s) de partida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformadore(s) elétrico(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos
Linha de alta tensão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componentes extras |  | 0 | 0 | 0
Total
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Item da tarifa
Custo da Demanda Fora da Ponta
Custo da Demanda na Ponta
Custo Cons. Per. Seco Fora da Ponta
Custo Cons. Período Seco na Ponta
Custo Cons. Per. Seco no Hor. Especial
Custo Cons. Per. Úmido Fora da Ponta
Custo Cons. Período Úmido na Ponta
Custo Cons. Per. Úmido no Hor. Especial
Total
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS
Custo Anual Fixo
Custo Anual de Manutenção e Reparos
Custo Anual de Bombeamento
Total
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
imprimir estes Resultados de Custos
prosseguir para o Relatório Final
voltar

## eai2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | 0
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):.........................................................................................................
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):.........................................................................................................
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):.........................................................................................................
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):.................................................................................
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):..................................................................
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):...................................................................................
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):...............................................................................................
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):......................................................................................
1.9.4. Rendimento (%):...............................................................................................................
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):..........................................................................................
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):......................................................................................
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):.........................................................................
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.10. Motor(es) elétrico(s):
1.10.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.10.2. Rendimento (%):................................................................................................................
1.10.3. Fator de potência (%):.......................................................................................................
1.10.4. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.10.5. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.10.6. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.11. Comando(s) de partida:
1.11.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.11.2. Tensão (V):.....................................................................................................................
1.11.3. Tipo:...............................................................................................................................
1.11.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.12. Transformador(es) elétrico(s):
1.12.1. Número de transformadores..............................................................................................
1.12.2. Potência nominal - individual - (kVA):...................................................................................
1.12.3. Classe de tensão (kV):.......................................................................................................
1.12.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.13. Potência reativa total corrigida pelo banco de capacitores (kVAr):......................................................
1.14. Comprimento da linha de alta tensão padrão (m):.......................................................................
1.15. Tubulação(ões) de sucção:
1.15.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................
1.15.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.3. Diâmetro interno - individual - (mm):...........................................................................................
1.15.4. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.15.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):.............................................................................
1.15.6. Tipo de material:..........................................................................................................
1.15.7. Tipo de engate:.............................................................................................................
1.15.8. Fabricante:...................................................................................................................
1.16. Tubulação de recalque:
1.16.1. Comprimento (m):..........................................................................................................
1.16.2. Diâmetro nominal (mm):.............................................................................................................
1.16.3. Diâmetro interno (mm):.............................................................................................................
1.16.4. Velocidade de escoamento (m.s-1):...........................................................................................................
1.16.5. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.16.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.16.7. Tipo de material:..........................................................................................................
1.16.8. Tipo de engate:............................................................................................................
1.16.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):......................................................................
1.16.10. Fabricante:...................................................................................................................
1.17. Área da casa de bomba(s) (m):.................................................................................................
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | - |  |  |  | -
Motor(es) elétrico(s)
Comando(s) de partida
Transformadore(s) elétrico(s)
Acessórios elétricos geral
Montagem dos compontentes elétricos |  | - |  |  |  | -
Linha de alta tensão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total |  | -
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):........................................................................................................................
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):..............................................................
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):....................................
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):................................
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):..................................
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):......................................
2.7. Estimativa dos custos dos acessórios elétricos (% sobre o(s) motor(es), comando(s) de
partida(s) e transformador(es) novos):...........................................................................................
2.8. Estimativa dos gastos com a montagem dos equipamentos elétricos exclusive a
linha de alta tensão (% sobre o(s) motor(es), com. de partida(s) e transf. novos):............................................
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período seco (h):.........................................
3.2. Tempo médio de operação diário no horário especial no período seco (h):............................................
3.3. Tempo médio de operação diário no horário de ponta no período seco (h):..............................................
3.4. Número de dias de operação do sistema no período seco:......................................................................
3.5. Número de meses sem operar o sistema no período seco:....................................................................
3.6. Tempo médio de operação diário no horário fora de ponta no período úmido (h):.......................................
3.7. Tempo médio de operação diário no horário especial no período úmido (h):...........................................
3.8. Tempo médio de operação diária no horário de ponta no período úmido (h):.............................................
3.9. Número de dias de operação do sistema no período úmido:........................................................................
3.10. Número de meses sem operar o sistema no período seco:....................................................................
3.11. Demanda de potência do sistema (kW):..........................................................................................
3.12. Energia total consumida pelo sistema no ano (MWh):...............................................................
3.13. Desconto especial sobre a tarifa de consumo no período das 23 às 5 h (%):...............................................................
3.14. Custo anual da demanda no horário fora de ponta ($):........................................................................
3.15. Custo anual da demanda no horário de ponta ($):...............................................................................
3.16. CUSTO ANUAL TOTAL DA DEMANDA ($):.........................................................................................
3.17. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período seco ($):.........................................
3.18. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período seco ($):.............................................................
3.19. Custo anual do consumo no horário especial e no período seco ($):...........................................
3.20. Custo anual do consumo no horário fora de ponta e no período úmido ($):.........................................
3.21. Custo anual do consumo no horário de ponta e no período úmido ($):..............................................
3.22. Custo anual do consumo no horário especial e no período úmido ($):...................................................
3.23. CUSTO ANUAL TOTAL DO CONSUMO ($):...........................................................................................
3.24. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):...........................................................................................
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):.............................................................................
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar à tela anterior
imprimir o Relatório Final
voltar para o Início do Programa
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## spcse
1. Tubulação de sucção:
Diâm. Int.
(mm)
Preço
($/tubo)
2. Tubulação de recalque:
Diâm. Int.
(mm)
Preço
($/tubo)
3. Bomba hidráulica:
Marca/
Modelo
Pot. Abs.
(cv/bomba)
Preço
($/bomba)
4. Motor elétrico:
Marca/
Modelo
Pot. Nom.
(cv/motor)
Preço
($/motor)
5. Comando de partida:
Marca/
Modelo
Pot. Nom.
(cv/chave)
Preço
($/chave)
6. Transformador elétrico:
Marca/
Modelo
Pot. Nom.
(kVA/tr.)
Preço
($/tr.)
7. Custo médio da linha de alta tensão padrão instalada ($/km):..........................................................................
Concessionária de energia elétrica:
8. Custo médio da construção civil - acabamento rústico ou médio ($/m2):................................................
9. Valor das tarifas de energia elétrica:
Concessionária de energia elétrica:
MODALIDADE | PERÍODO | HORÁRIO | TARIFA | TARIFA
DA | DO | DO | DE DEMANDA | DE CONSUMO
TARIFA | ANO | DIA | ($/kW) | ($/kWh)
AZUL | Seco | Fora da ponta
Ponta
| Úmido | Fora da ponta
Ponta
VERDE | Seco | Fora da ponta
e Ponta
| Úmido | Fora da ponta
e Ponta
CONVENCIONAL | Seco e Úmido | Fora da ponta
e Ponta
imprimir sumário de preços dos componentes do sistema
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Convencional Normal
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Convencional Irrigante
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Verde Normal
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Verde Irrigante
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Azul Normal
voltar para o Relatório Final do Sistema na Tarifa Azul Irrigante

## d
Expectativa de "Vida útil" do(s) motor(es) à combustão (anos):
(Recomendação da literatura: 10 a 20 anos)
Gasto anual com manut. e reparos (percent. do custo de aquisição):
(Recomendação da literatura: 5,0 a 8,0% para 2000 h de operação)
D | Pbomba |  | Pmotor |  | Combustível | Consumo | Preço | Marca/Modelo
(mm) | (kW) | (cv) | (kW) | (cv) | (tipo) | (kg ou L/cv.h) | ($/unidade)
1. Preço do combustível ($/kg ou L):
2. Tempo de operação anual do sistema (h):
resultados
voltar à tela anterior

## d1
OBS: D em mm
1. INVESTIMENTO INICIAL ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem dos compontentes hidráulicos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Motor(es) à combustão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
2. CUSTO ANUAL FIXO ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tubulação de recalque com acessórios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bomba(s) hidráulica(s) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montagem dos compontentes hidráulicos
Motor(es) à combustão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Casa de bomba(s) e estruturas anexas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Componentes extras |  | 0 | 0 | 0
Total
3. CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS ($):
Item do sistema
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Motor(es) à combustão
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total
4. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):
Total
5. CUSTO ANUAL TOTAL ($):
CUSTOS
Custo Anual Fixo
Custo Anual de Manutenção e Reparos
Custo Anual de Bombeamento
Total
6. Restrição ao uso de cada diâmetro da tubulação de recalque:
prosseguir para o Relatório Final
voltar
imprimir estes Resultados de Custos

## d2
1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS DO SISTEMA:
1.1. Natureza do líquido a ser bombeado:......................................................................................................... |  |  |  |  | 0
1.2. Peso específico do líquido a ser bombeado (N.m-3):.........................................................................................................
1.3. Viscosidade cinemática do líquido (m2.s-1):.........................................................................................................
1.4. Vazão do sistema (m3.h-1):.........................................................................................................
1.5. Altura geométrica de elevação do líquido (m):.................................................................................
1.6. Carga piezométrica necessária no final da adutora (m):..................................................................
1.7. Perda friccional nas tubulações de sucção e recalque (m):............................................................
1.8. Altura manométrica total do sistema (m):...................................................................................
1.9. Bomba(s) hidráulica(s):
1.9.1. Número de bombas necessárias:........................................................................................
1.9.2. Vazão - individual - (m3.h-1):...............................................................................................
1.9.3. Potência no eixo - individual - (cv):......................................................................................
1.9.4. Rendimento (%):...............................................................................................................
1.9.5. Rotações por minuto (rpm):..............................................................................................
1.9.6. Diâmetro do(s) rotor(es) (mm):..........................................................................................
1.9.7. NPSH requerido pela bomba (m):......................................................................................
1.9.8. Altura geométrica máxima de sucção (m):.........................................................................
1.9.9. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.7. Motor(es) à combustão:
1.7.1. Potência nominal - individual - (cv):....................................................................................
1.7.2. Combustível:....................................................................................................................
1.7.3. Consumo unitário (kg ou l/cv.h):.......................................................................................................
1.7.4. Marca/Modelo:................................................................................................................
1.8. Tubulação(ões) de sucção:
1.12.1. Comprimento - individual - (m):........................................................................................
1.12.2. Diâmetro nominal - individual - (mm):...........................................................................................
1.12.3. Diâmetro interno - individual - (mm):...........................................................................................
1.12.4. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.12.5. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.12.6. Tipo de material:..........................................................................................................
1.12.7. Tipo de engate:.............................................................................................................
1.12.8. Fabricante:...................................................................................................................
1.13. Tubulação de recalque:
1.13.1. Comprimento (m):..........................................................................................................
1.13.2. Diâmetro nominal (mm):.............................................................................................................
1.12.3. Diâmetro interno (mm):...........................................................................................
1.13.4. Velocidade de escoamento (m/s):...........................................................................................................
1.13.5. Perda de carga friccional (m):..........................................................................................
1.13.6. Rugosidade absoluta das paredes internas (mm):..................................................................
1.13.7. Tipo de material:..........................................................................................................
1.13.8. Tipo de engate:............................................................................................................
1.13.9. Carga piezométrica máxima dos tubos (m):......................................................................
1.13.10. Fabricante:...................................................................................................................
1.14. Área da casa de bomba(s) (m):.................................................................................................
2. INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTO INICIAL, CUSTO ANUAL FIXO E
CUSTO ANUAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
Item do sistema | Investimento | V.U. | Custo Anual Fixo ($) |  |  | CAMR
| Inicial ($) | (anos) | Amortiz. | Remuner. | Total | ($)
Tubulação de sucção com acessórios
Tubulação de recalque com acessórios
Bomba(s) hidráulica(s)
Montagem geral |  | - |  |  |  | -
Motor(es) à combustão completo
Casa de bomba(s) e estruturas anexas
Componentes extras
Total |  | -
Deprec. - valor anual da depreciação calculada pelo método do fundo de amortização;
Remun. - valor anual da remuneração do capital investido;
CAMR - custo anual de manutenção e reparos dos equipamentos.
2.1. Taxa de juros anual (%):............................................................................................................
2.2. Valor de resgate dos equipamentos após a vida útil (% do novo):...................................................
2.3. Estimativa de gasto com os acessórios da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.....................
2.4. Estimativa do gasto com a montagem da sucção (% da(s) tub. de sucção nova(s)):.......................
2.5. Estimativa de gasto com os acessórios do recalque (% da tub. de recalque nova):.............................
2.6. Estimativa do gasto com a montagem do recalque (% da tub. de recalque nova):..................................
3. INFORMAÇÕES SOBRE A OPERAÇÃO DO SISTEMA E CUSTOS DE BOMBEAMENTO:
3.1. Tempo de operação anual do sistema (h):....................................................................................
3.2. Potência total absorvida pela(s) bomba(s) hidráulica(s) (kW):...............................................................................
3.3. Energia total consumida pelas bombas hidráulica(s) no ano (MWh):....................................................................
3.4. Consumo anual de combustível (kg ou L):......................................................................................
3.5. CUSTO ANUAL DE BOMBEAMENTO ($):..................................................................................
4. CUSTO ANUAL TOTAL DO SISTEMA ELEVATÓRIO ($):...........................................................................
5. RESTRIÇÃO AOS TUBOS DE CLASSE DE PRESSÃO USADOS NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE:
OBS: Quando a tubulação de recalque for de PCV, verificar a possibilidade de se utilizar tubos de classe de pressão menor no final da linha para redução do investimento inicial, custos fixos e de manutenção e reparos.
voltar para Tipo de Acionamento da(s) Bomba(s)
voltar à tela anterior
imprimir o Relatório Final
voltar para o Início do Programa
prosseguir para o sumário de preços dos componentes do sistema

## d3
1. Tubulação de sucção:
Diâm. Int.
(mm)
Preço
($/tubo)
2. Tubulação de recalque:
Diâm. Int.
(mm)
Preço
($/tubo)
3. Bomba hidráulica:
Marca/
Modelo
Pot. Abs.
(cv/bomba)
Preço
($/bomba)
4. Motor à combustão:
Marca/
Modelo
Pot. Nom.
(cv/motor)
Preço
($/motor)
5. Custo médio da construção civil - acabamento rústico ou médio ($/m2):................................................
6. Custo médio do combustível ($/kg ou $/litro):...........................................................................................
imprimir sumário de preços dos componentes do sistema
voltar para o Relatório Final